ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

для подготовки квалифицированных рабочих,

служащих по профессии:

08.01.026 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Смоленск 2021 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии специальностей 08.02.07, 08.02.11, 43.02.10, 43.02.14 и ППКРС Протокол № 1 от 27.08.2021 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2021 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии/специальности среднего профессионального образования (далее СПО)

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

с учётом требований рабочей программы воспитания по профессии

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчик:

| Место работы | Занимаемая должность | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |
| ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» | преподаватель общепрофессиональных дисциплин | Д. А. Гареев |

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина Электротехника входит в общепрофессиональный цикл.

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с общеобразовательной дисциплиной «Физика», профессиональным модулем ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний и профессиональных навыков в области современной электротехники, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов.

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01-06 ОК 09-10 | У 1-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной деятельности; У 2-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; У 3-рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; У4 -пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; У5 -подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; У 6-собирать электрические схемы. | З1-способов получения, передачи и использования электрической энергии; З2-электротехнической терминологии; З3-основных законов электротехники; З4-характеристик и параметров электрических и магнитных полей; З5-свойств проводников, электроизоляционных и магнитных материалов; З6-основ теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; З7-методов расчета и измерений основных параметров электрических, магнитных цепей; З8-принципов действия, устройств, основных характеристик электротехнических устройств и приборов; З9-составления электрических цепей; З10-правил эксплуатации электрооборудования. |

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются следующие личностные результаты:

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала;

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий;

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии;

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений;

ЛР 18 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе ДОТ или ЭО |
| Объём образовательной программы | 50 | 2 |
| Объём работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем | 48 |  |
| В том числе: |  |  |
| Теоретическое обучение | 28 | 2 |
| Практические занятия | 20 |  |
| Самостоятельная работа | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |  |

- 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Уровень освоения | Объем в часов | Коды компетенций, умений и знаний, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. | Электрические и магнитные цепи. |  | 26 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала |  | 10 |  |
|  | 1. Электрическая цепь, элементы цепи, их типы, назначение и характеристики. Электрические характеристики цепи и единицы их измерения Топологические параметры: ветвь, узел, контур. Пассивные и активные элементы. Источники напряжения и тока, их свойства, характеристики и схемы замещения. Основные законы электротехники. | 1 | 2 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01-06 ОК 09-10 З1-З5, З7,З9, З10 У1-У6 ЛР 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | 2. Простые и сложные цепи. Режимы работы цепей, баланс мощностей. Потенциальная диаграмма. Анализ и расчет линейных цепей постоянного тока. Расчет простых электрических цепей. Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока: метод непосредственного применения законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод двух узлов, метод суперпозиции (наложения) и метод эквивалентного генератора. | 1 | 2 ДОТ |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие «Электроприемники, способы их соединения» | 2 | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Закон Ома» |  | 2 |  |
|  | 3.Лабораторная работа «Сборка электрических цепей» |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Электромагнетизм | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1.Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. | 1 | 2 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01-06 ОК 09-10 З1-З5, З7,З9, З10 У1-У6 ЛР 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | 2.Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применение. | 1 | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие «Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной цепи». | 2 | 2 |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока. | Содержание учебного материала |  | 10 |  |
|  | 1.Получение синусоидальной ЭДС .Свойства синусоидальной э.д.с. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. | 1 | 2 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01-06 ОК 09-10 З1-З5, З7,З9, З10 У1-У6 ЛР 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | 2.Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная диаграмма. Разность фаз напряжения и тока. Неразветвленные электрические RС и RL-цепи переменного тока. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Коэффициент мощности. Баланс мощностей. Неразветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс напряжений и условия его возникновения. Разветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс токов и условия его возникновения. Расчет электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС. |  | 2 |  |
|  | 3. Многофазные системы. Получение трехфазной ЭДС. Схемы соединения обмоток генератора и фаз потребителя "звездой". Симметричная и несимметричная нагрузка. Четырех- и трехпроводные системы. Фазные, линейные напряжения и токи, соотношения между ними. Векторные диаграммы. Мощность трехфазной цепи. Напряжение смещения нейтрали при соединении звездой. Роль нулевого провода. Топографическая диаграмма. Схемы соединения обмоток генератора фаз потребителя "треугольником". Мощность цепи при различных соединениях нагрузки. Задачи и основные принципы расчета. Взаимное преобразование «звезды» и «треугольника» и его использование в расчетах трехфазных цепей. Техника безопасности при эксплуатации трехфазных цепей. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Лабораторная работа «Исследование электрической цепи, содержащей активное и емкостное сопротивление». | 2 | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Расчет трехфазных цепей переменного тока». |  | 2 |  |
| РАЗДЕЛ 2 | Электротехнические устройства. |  | 22 |  |
| Тема2.1. Электрические измерения. | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1.Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов. Магнитоэлектрический измерительный механизм, электромагнитный измерительный механизм. Электродинамический измерительный механизм. Индукционный измерительный механизм. | 1 | 2 |  |
|  | 2.Измерение тока и напряжения. Приборы и схемы для измерения электрического тока и напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров. Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Косвенные методы измерения сопротивления, методы и приборы сравнения для измерения сопротивления. Измерение мощности. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов. Измерение электрической энергии. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие «Классификация электроизмерительного прибора» | 2 | 2 |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1.Электромагнитные устройства. Назначение и области применения трансформаторов. Однофазный трансформатор, устройство и принцип действия. Уравнения электрического и магнитного состояния трансформатора. Идеальный и реальный трансформаторы. Векторная диаграмма и схемы замещения. Режимы работы трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания, их назначение и условия проведения. Потери энергии и КПД. Внешняя характеристика. | 1 | 2 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01-06 З0, З10 У1-У6 ЛР 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | 2. Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие «Расчет однофазного трансформатора» | 2 | 2 |  |
| Тема 2.3. Электрические машины. | Содержание учебного материала |  | 10 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. З6, З10 ОК 01-06 ОК 09-10 У1-У6 ЛР 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | 1.Машины постоянного тока: конструктивная схема, принцип работы, ЭДС и электромагнитный момент, области применения. Работа машины в режиме генератора: схемы возбуждения, характеристика холостого хода, внешняя характеристика Работа машины в режиме двигателя: способы регулирование частоты вращения Особенности пуска двигателя постоянного тока, двигатель с последовательным возбуждением и универсальные коллекторные двигатели. | 1 | 2 |  |
|  | 2. Электрические машины переменного тока: вращающееся магнитное поле, конструктивная схема и принцип работы трехфазного асинхронного двигателя, области применения Пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя: схемы пуска, реверса и регулирования частоты вращения, многоскоростные асинхронные двигатели. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Практические занятия «Двигатели переменного тока» | 2 | 2 |  |
|  | 2.Практические занятия «Двигатели постоянного тока» | 2 | 2 |  |
|  | Однофазные и универсальные асинхронные двигатели: конструкция, принцип действия, области применения. |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа: доклад по теме «Способы энергосбережения в жилом доме» |  |  | 2 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 50 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электротехники», оснащенная оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических цепей;

- лабораторный комплект (набор) по электротехнике;

техническими средствами обучения:

- мультимедийный компьютер;

- мультимедийный проектор;

- экран.

Мастерская по компетенции «Электромонтаж» оснащена следующим оборудованием:

| Учебно–лабораторное оборудование |  |
| --- | --- |
| наименование | кол-во |
| Стенд для программирования | 1 |
| Стол рабочий | 2 |
| Стул жесткий (на вес 100 кг.) | 4 |
| Стенд для поиска неисправностей | 1 |
| Рабочий стол | 2 |
| Стул жесткий вес 100 кг | 4 |
| Ноутбук с программным обеспечением | 1 |
| Проектор с экраном | 1 |
| МФУ | 1 |
| Рабочий стол для ноутбука | 1 |
| Стул офисный | 2 |

| Учебно-производственное оборудование |  |
| --- | --- |
| наименование | кол-во |
| Рабочая поверхность с жестким креплением на стену | 12 |
| Рабочий стол | 6 |
| Диэлектрический коврик | 6 |
| Пассатижи | 6 |
| Боковые кусачки | 6 |
| Круглогубцы | 6 |
| Устройство для снятия изоляции | 6 |
| Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | 6 |
| Набор отверток плоских | 6 |
| Набор отверток крестовых | 6 |
| Мультиметр универсальный | 6 |
| Ящик для инструмента | 6 |
| Торцевой ключ и сменные головки | 6 |
| Фонарик налобный | 6 |
| Стенд "Коммутация РК" | 6 |
| Стенд "Коммутация ЭЩ" | 6 |
| Тренировочные кабинки | 6 |

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

Основные источники

- Прошин В. М. Электротехника для неэлектротехнических профессий. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.

- Ярочкина Г. В. Электротехника. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.

Дополнительные источники:

- Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для СПО / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8.

- Миленина, С. А. Электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06085-0.

- Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. http://window.edu.ru/

2. Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Электромонтаж». Издательство «Академия (1 изд-е)»

3.3 Организация образовательного процесса

Учебная дисциплина «Электротехника» относится к общепрофессиональным дисциплинам. Дисциплина направлена на освоение общих и профессиональных  компетенций.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических работников наличие среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена или высшего образования - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

При отсутствии педагогического образования допускается дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения.

Педагогические работники (включая преподавателя) обязаны проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

Требования к опыту практической работы. Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При этом объем (длительность) данного опыта не устанавливается.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| У 1-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной деятельности; У 2-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; У 3-рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; У4 -пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; У5 -подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; У 6-собирать электрические схемы. | В рамках текущего контроля: правильность, полнота выполнения заданий, соответствие требованиям, адекватность результатов поставленным целям, оптимальность выбора способов действий, методов, техник, последовательности действий. В рамках промежуточной аттестации: обучающийся получает оценку «отлично» при полном выполнении любых пяти заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «хорошо» при полном выполнении четырёх заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «удовлетворительно» при полном выполнении трёх заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «неудовлетворительно» при выполнении менее трёх заданий контрольной работы В рамках текущего контроля: полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения профессиональной терминологии. В рамках промежуточной аттестации: обучающийся получает оценку «отлично» при полном выполнении любых пяти заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «хорошо» при полном выполнении четырёх заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «удовлетворительно» при полном выполнении трёх заданий контрольной работы; обучающийся получает оценку «неудовлетворительно» при выполнении менее трёх заданий контрольной работы | Текущий контроль при проверке практических работ и самостоятельной работы студентов. Промежуточная аттестация: в форме экзамена |
| З1-способов получения, передачи и использования электрической энергии; З2-электротехнической терминологи; З3-основных законов электротехники; З4-характеристик и параметров электрических и магнитных полей; З5-свойств проводников, электроизоляционных и магнитных материалов; З6-основ теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; З7-методов расчета и измерений основных параметров электрических, магнитных цепей; З8-принципов действия, устройств, основных характеристик электротехнических устройств и приборов; З9-составления электрических цепей; З10-правил эксплуатации электрооборудования. |  | Текущий контроль при проведении: - устных опросов, - тестирования, - письменных блиц-опросов; - актуализации опорных знаний перед выполнением практических работ. Промежуточная аттестация: в форме экзамена |