ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ  ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

для подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

2022 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии специальностей , 08.02.07, 08.02.11, 22.02.06,43.02.14 рабочих профессий 08.01.24, 08.01.25, 08.01.26, 15.01.05 Протокол № 2022 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2022 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее  ФГОС) по рабочей профессии среднего профессионального образования (далее СПО)

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

с учётом требований рабочей программы воспитания по профессии

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчик:

| Место работы | Занимаемая должность | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |
| ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» | преподаватель профессионального цикла | С. В. Фомин |
| ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» | методист первой квалификационной категории | А. В. Домнина |

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «СЗ Домстрой 1»

______________ А. А. Зеленский

«___»  __________ 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 «ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ  ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих /программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО / специальности (специальностям) СПО.

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства

1.2. Цели и планируемые результаты  освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать профессиональными компетенциями

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| ПК 2.1. | Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| ПК 2.2. | Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| ПК 2.3. | Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |

1.2.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт: | - подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; - диагностики состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; - поддержания рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; - выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; - выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| --- | --- |
| Уметь: | - проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; - визуально и инструментально определять исправность измерительных приборов и электромонтажных инструментов; - проверять функциональность инструмента; - подбирать материалы и электромонтажные инструменты в соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду; - визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; - безопасно пользоваться различными видами СИЗ; - понимать сменное задание на осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; - читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; - выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; - проводить плановый осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; - выявлять и оценивать неисправности в ходе обхода и осмотра силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; - выполнять технологические приемы технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок; - выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; - определять признаки и причины неисправности; - определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов; - визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной аппаратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов; - измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с применением средств измерения; - определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, автоматических выключателей, осветительных приборов; - вести учет выявленных неисправностей; - выполнять технологические приемы технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок; - оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок; - использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных и монтажных работ отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; - проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; - проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений; - пользоваться средствами связи |
| Знать: | - требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования при электромонтажных работах; - возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; - виды, назначение, правила применения электромонтажного инструмента; - признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; - способы проверки функциональности инструмента; - требования к качеству материалов, используемых при электромонтажных работах; - назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; - правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; - форму, структуру технического задания; - технологию и технику обслуживания электрических сетей; - виды, назначение, устройство и принцип работы устройств силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей; - виды, назначены и правила применения электромонтажного инструмента; - приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; - основы «бережливого производства», повышающие качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; - эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; - правила рациональной эксплуатации силовых и слаботочных, системы освещения и осветительных сетей и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; - показатели технического уровня эксплуатации силовых и слаботочных, системы освещения и осветительных сетей и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; - основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению надежности слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; - основные этапы профилактических работ; - способов и средств выполнения профилактических работ - видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); - нормативно-техническую документацию по ремонту и монтажу приборов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; - сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; - методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; - методы проведения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; - технические документы на испытание и готовность к работе силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; - методы и средства испытаний силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; - требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок |

- 1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:  422 часа.

Из них:   на освоение МДК – 128 часов,

на практики:

-  учебную  – 144 часа;

-  производственную –144 часа

самостоятельная работа  -  6 часов

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Обьем образовательной программы, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего |  | в том числе ДОТ или ЭО |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1, ПК 2.2 | Раздел 1. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом | 144 | 68 |  |  |  | 38 | - | 72 |  | 4 |
| ПК 2.1, ПК 2.3 | Раздел 2. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений | 134 | 60 |  |  |  | 28 |  | 72 |  | 2 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | ВСЕГО: | 422 | 128 |  |  | 66 |  |  | 144 | 144 | 6 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ  ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Коды компетенций, практического опыта, умений и знаний, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом. |  |  | 144 |  |
| МДК.02.01. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом |  |  | 68 |  |
| Тема 1.Техническая эксплуатация и обслуживание силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 30 |  |
| Тема 1.1 Организация эксплуатации и обслуживания силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйств | Содержание | 1 | 14 | ОК 1 -11 ПК 2.1.(ПО1-2, У 1-8, З 1-9) ПК 2.2.(ПО3-4, У 9-18, З 10-19) |
|  | 1.Общие вопросы эксплуатации и обслуживания силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. Показатели технического уровня эксплуатации электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 2 |  |
|  | 2. Нормативная база технической эксплуатации силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  | 2 |  |
|  | 3. Эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание. Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению надежности электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  | 2 |  |
|  | В том числе тематика практических занятий |  | 8 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Чтение чертежей и эскизов, простых электрических монтажных схем» | 3 | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие (продолжение)«Чтение чертежей и эскизов, простых электрических монтажных схем» |  | 2 |  |
|  | 3.Практическое занятие (продолжение)«Чтение чертежей и эскизов, простых электрических монтажных схем» |  | 2 |  |
|  | 4.Практическое занятие «Заполнение бланка заявки» |  | 2 |  |
| Тема 1.2 Технология и техника обслуживания домовых электрических силовых сетей и сетей системы освещения | Содержание | 2 | 20 | ОК 1 -11 ПК 2.1.(ПО1-2, У 1-8, З 1-9) ПК 2.2.(ПО3-4, У 9-18, З 10-19) |
|  | 1.Энергосбережение на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  | 2 |  |
|  | 2.Правила рациональной эксплуатации электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 2 |  |
|  | 3.Охрана труда и техника безопасности при проведении электромонтажных работ |  | 2 |  |
|  | 4. Материалы и электромонтажные инструменты, используемые при электромонтажных работах. |  | 2 |  |
|  | 5. Электроизмерительный инструмент |  | 2 |  |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Определение исправности средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажного инструмента» | 3 | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Сравнительные характеристики проводниковых материалов высокой проводимости и высокого сопротивления » |  | 2 |  |
|  | 3.Практическое занятие «Определение характеристик простых полупроводников и полупроводниковых соединений» |  | 2 |  |
|  | 4.Практическое занятие «Определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов» |  | 2 |  |
|  | 5.Практическое занятие «Определить признаки и причины неисправности при поддержании рабочего состояния электросиловых и осветительных систем объектов жилищно - коммунального хозяйства» |  | 2 |  |
| Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 30 |  |
| Тема 2.1. Монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание | 1 | 12 | ОК 1 -11 ПК 2.1.(ПО1-2, У 1-8, З 1-9) ПК 2.2.(ПО3-4, У 9-18, З 10-19) |
|  | 1.Сущность, назначение и содержание монтажа отдельных узлов силовых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 2 |  |
|  | 2.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 2 |  |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 | 8 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Монтаж электроустановочных изделий и осветительных приборов» Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, счетчиков» (составить инструкционные и технологические карты) |  | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие «Монтаж аппаратов защиты» «Монтаж светодиодных ламп» |  | 2 |  |
|  | 3. Практическое занятие «Монтаж электропроводки скрытым способом» |  | 2 |  |
|  | 4. Практическое занятие «Монтаж сети системы освещения» |  | 2 |  |
| Тема 2.2. Ремонт отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание | 1 | 12 | ОК 1 -11 ПК 2.1.(ПО1-2, У 1-8, З 1-9) ПК 2.2.(ПО3-4, У 9-18, З 10-19) |
|  | 1.Сущность, назначение и содержание ремонта отдельных узлов силовых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 2 |  |
|  | 2. Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 2 |  |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ | 3 | 8 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Визуально определить внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов» |  | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Расчет периодичности капитальных ремонтов» |  | 2 |  |
|  | 3.Практическое занятие «Проведение ремонта выключателей» «Проведение ремонта люминесцентной лампы» |  | 2 |  |
|  | 4. Практическое занятие «Проведение ремонта аппаратов защиты» |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Испытания отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание | 1 | 10 | ОК 1 -11 ПК 2.1.(ПО1-2, У 1-8, З 1-9) ПК 2.2.(ПО3-4, У 9-18, З 10-19) |
|  | 1.Технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых, осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  | 2 |  |
|  | 2. Методы и средства испытаний. |  | 2 |  |
|  | 3. Требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок |  | 2 |  |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Испытание электропроводки» «Испытание люминесцентных ламп после ремонта» | 2 | 2 |  |
|  | 2.Практическое занятие «Испытание электротехнического оборудования» | 3 | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 Нормативная база технической эксплуатации силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства Правила рациональной эксплуатации электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 4 |  |
| УП.02 Учебная практика при изучении раздела 1 Виды работ Виды работ - Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской. - Основные слесарные операции при выполнении электромонтажных работ - Изучение и составление схем по строительным чертежам зданий и сооружений - Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами. - Подготавливать места установки монтажа электроустановочных изделий; - Подготавливать места установки монтажа систем системы освещения; - Подготавливать места установки монтажа вводно-распределительного устройства. - Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам. - Соединение жил проводов и кабелей пайкой, сваркой - Соединение жил проводов и кабелей опрессовкой и болтовым способом - Разметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок). - Пробивные работы (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок под трассу электропроводки). - Монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок и электропроводок. - Монтаж светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами. - Монтаж светодиодных светильников. - Монтаж пускорегулирующей аппаратуры системы освещения - Монтаж открытой и скрытой электропроводки - Выполнение замеров сопротивления изоляции осветительной электроустановки при помощи мегаомметра. - Ремонт патронов светильников с лампами накаливания, пускорегулирующей аппаратуры в светильниках люминесцентных ламп. - Монтаж и ремонт кабельных и воздушных линий. - Разделка кабеля в учебной мастерской. - Оконцевание жил кабеля алюминиевыми наконечниками. - Соединение алюминиевых жил кабеля опрессованием. - Монтаж учебной соединительной муфты кабеля напряжение до 10 кВ. - Установка изоляторов на арматуру опоры. - Выполнение крепления проводов на изоляторы. - Проверка изоляции кабелей до 1 кВ при помощи мегаомметра. |  |  | 72 | ОК 1 -11 ПК 2.1.(ПО1-2, У 1-8, З 1-9) ПК 2.2.(ПО3-4, У 9-18, З 10-19) |
| Раздел 2. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений |  |  | 134 |  |
| МДК.02.02.Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных систем зданий и сооружений |  |  | 60 |  |
| Тема 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных систем зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Организация эксплуатации и обслуживания слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1.Общие вопросы эксплуатации и обслуживания слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства. | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 2.3.(ПО 5, У 19-25, З 19-28) |
|  | 2. Показатели технического уровня эксплуатации слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 2 |  |
|  | 3. Нормативная база технической эксплуатации слаботочных систем зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  | 2 |  |
|  | 4. Эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание. |  | 2 |  |
|  | 5. Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению надежности слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства. | 2 | 2 |  |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |  |
|  | Практическое занятие №1«Чтение чертежей и эскизов, простых электрических монтажных схем» |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Технология и техника обслуживания домовых слаботочных систем | Содержание |  | 18 | ОК 1 -11 ПК 2.3.(ПО 5, У 19-25, З 19-28) |
|  | 1.Правила рациональной эксплуатации слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 2 |  |
|  | 2.Охрана труда и техника безопасности при проведении работ по монтажу слаботочных систем |  | 2 |  |
|  | 3.Инструмент для проведения работ по монтажу слаботочных систем |  | 2 |  |
|  | 4.Измерительный инструмент |  | 2 |  |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 | 10 |  |
|  | Практическое занятие №2 «Определять внешний вид кабелей, проводки, охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, домофонных систем» |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №2 (продолжение) «Определять внешний вид кабелей, проводки, охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, домофонных систем» |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3 «Контроль напряжения слаботочных систем» |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №4 «Контроль качества контактов слаботочных систем» |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №5 «Контроль состояния датчиков слаботочных систем» |  | 2 |  |
| Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание |  | 16 | ОК 1 -11 ПК 2.3.(ПО 5, У 19-25, З 19-28) |
|  | 1.Сущность, назначение и содержание монтажа отдельных узлов слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 2 |  |
|  | 2. Методы и приемы расчета необходимых материалов при монтаже отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 2 |  |
|  | 3. Методы и приемы расчета необходимого оборудования при монтаже отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 2 |  |
|  | Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при монтаже системы освещения и осветительных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 2 |  |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ | 1 | 8 |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Расчет необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6 (продолжение) «Расчет необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Монтаж отдельных узлов охранно-пожарных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Монтаж отдельных узлов систем видеонаблюдения объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  | 2 |  |
| Тема 2.2. Ремонт отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание |  | 14 |  |
|  | 1.Сущность, назначение и содержание ремонта отдельных узлов слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 2 | ОК 1 -11 ПК 2.3.(ПО 5, У 19-25, З 19-28) |
|  | 2. Методы и приемы расчета необходимых материалов при ремонте отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений |  | 2 |  |
|  | 3.Методы и приемы расчета необходимого оборудования при ремонте отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений. |  | 2 |  |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Проведение ремонта узлов пожарно-охранной сигнализации.» | 3 | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9 (продолжение) «Проведение ремонта узлов пожарно-охранной сигнализации.» |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Проведение ремонта узлов систем видеонаблюдения» |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10 (продолжение) «Проведение ремонта узлов систем видеонаблюдения» |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Нормативная база технической эксплуатации слаботочных систем зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства Охрана труда и техника безопасности при проведении работ по монтажу слаботочных систем Выполнить проектирование системы связи на автозаправочной станции Выполнить план охранной сигнализации в квартире |  | 2 |  |
|  | Учебная практика раздела 2 Виды работ - Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской. - Изучение и составление электрических монтажных схем по строительным чертежам зданий и сооружений - Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами. - Подготавливать места установки монтажа и зарядки электроустановочных изделий. - Подготавливать места установки монтажа систем охранной сигнализации. - Подготавливать места установки монтажа извещателей. - Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам, применяемым в технических средствах сигнализации. - Освоение способов монтажа оптических кабелей. - Освоение способов монтажа звуковых (акустических) извещателей. - Освоение способов монтажа радиоволновых извещателей. - Освоение типовых вариантов защиты отдельных элементов зданий, помещений. - Монтаж тепловых извещателей. - Монтаж дымовых извещателей - Прокладка и монтаж проводов и кабелей для сигнальных сетей различных типов и видов. - Установка заземления и зануления технических средств сигнализации. |  | 72 | ОК 1 -11 ПК 2.3.(ПО 5, У 19-25, З 19-28) |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ Раздел 1 - Планирование обхода и осмотра на основании полученного сменного задания на основе должностной инструкции - Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда - Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием и инструктажем по охране труда - Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда - Ознакомление со сменным заданием на текущее техническое обслуживание силовых систем - Выбор и проверка измерительных приборов в соответствии с полученным заданием - Выявление в ходе осмотра электрощита домового ввода следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин заземления - Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в технических помещениях наличия обрыва, провисания, следов оплавления - Выявление в ходе осмотра этажных электрощитов следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин заземления - Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в жилых помещениях наличия обрыва, провисания, следов оплавления - Осмотр состояния розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях - Осмотр состояния осветительных приборов в жилых и технических помещениях - Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке - Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием - Промывка и протирка световых домовых знаков и уличных указателей - Контроль напряжения при помощи мультиметра в вводном домовом электрощите на вводных и выводных клеммах - Контроль напряжения при помощи мультиметра в этажном электрощите на вводных и выводных клеммах - Замена перегоревших ламп, стартеров в технических помещениях - Протяжка клеммных колодок в электрощитах и в устройствах домовых сильноточных систем - Удаление влаги из распаечных и монтажных коробок - Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей , в пределах своей квалификации - Запись в оперативном журнале результатов технического обслуживания Раздел 2 - Ознакомление с техникой безопасности при проведении пуско-наладочных работ, правилами работы с приборами для проверки инженерных сооружений и коммуникаций. - Проведение пуско-наладочных работ радиоволновых извещателей. - Проведение пуско-наладочных работ типовых вариантов защиты помещений. - Проведение пуско-наладочных работ по защите территории. - Пуско-наладочные работы пожарного дымового линейного извещателя ИПДЛ-Д-II/4р. - Пуско-наладочные работы оповещателя пожарного светового КОП-25. - Пуско-наладочные работы при монтаже прибора приемно-контрольного для управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ. - Блок индикации системы пожаротушения «C2000-ПТ». - Пуско-наладочные работы резервного источника питания аппаратуры ОПС «РИП-12». - Пуско-наладочные работы кнопки накладной КН-04, КН-05. - Пуско-наладочные работы считывателей бесконтактных «Proxy-3A». - Пуско-наладочные работы камер видеонаблюдения RVi-19Lg, RVi-199. - Пуско-наладочные работы пульта контроля и управления охранно-пожарным «С2000» - Считыватели-2 АЦДР.685151.001 ЭТ. - Блок бесперебойного питания ББП-30 БК, ББП-30 (исп.1), ББП-30 (исп. 2). - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М». - Преобразователь интерфейсовUSB/RS-485 «С2000-USB». |  |  | 144 | ОК 1 -11 ПК 2.1.(ПО1-2, У 1-8, З 1-9) ПК 2.2.(ПО3-4, У 9-18, З 10-19) ПК 2.3.(ПО 5, У 19-25, З 19-28) |
| ВСЕГО |  |  | 422 |  |

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Технологии электромонтажных работ», оснащенный оборудованием:

рабочее место преподавателя;

рабочие места обучающихся;

учебные стенды (комплекты)  по разделам;

практикум «Электромонтаж»

техническими средствами обучения:

мультимедийный компьютер;

мультимедийный проектор;

экран.

Кабинет « Материаловедения», оснащенный оборудованием

рабочее место преподавателя;

рабочие места обучающихся;

учебные стенды (комплекты)  по разделам;

лабораторный стенд "Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлектриках».

липовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», настольный вариант.

учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов".

типовой комплект учебного оборудования "Исследование влияния холодной пластической деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали".

коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”.

интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD).

электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов.

универсальная лабораторная установка "Исследование кинетики окисления сплавов. на воздухе при высоких температурах" (без ПК).

презентации и плакаты по теме «Электротехнические материалы».

презентации и плакаты  по теме «Металлургия стали и производство ферросплавов».

презентации и плакаты «Коррозия и защита металлов».

техническими средствами обучения:

мультимедийный компьютер;

мультимедийный проектор;

экран.

Мастерские «Слесарная»; «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Мастерская по компетенции «Электромонтаж» оснащена следующим оборудованием:

| Учебно–лабораторное оборудование |  |
| --- | --- |
| наименование | кол-во |
| Стенд для программирования | 1 |
| Стол рабочий | 2 |
| Стул жесткий (на вес 100 кг.) | 4 |
| Стенд для поиска неисправностей | 1 |
| Рабочий стол | 2 |
| Стул жесткий вес 100 кг | 4 |
| Ноутбук с программным обеспечением | 1 |
| Проектор с экраном | 1 |
| МФУ | 1 |
| Рабочий стол для ноутбука | 1 |
| Стул офисный | 2 |

| Учебно-производственное оборудование |  |
| --- | --- |
| наименование | кол-во |
| Рабочая поверхность с жестким креплением на стену | 12 |
| Рабочий стол | 6 |
| Диэлектрический коврик | 6 |
| Пассатижи | 6 |
| Боковые кусачки | 6 |
| Круглогубцы | 6 |
| Устройство для снятия изоляции | 6 |
| Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | 6 |
| Набор отверток плоских | 6 |
| Набор отверток крестовых | 6 |
| Мультиметр универсальный | 6 |
| Ящик для инструмента | 6 |
| Торцевой ключ и сменные головки | 6 |
| Фонарик налобный | 6 |
| Стенд "Коммутация РК" | 6 |
| Стенд "Коммутация ЭЩ" | 6 |
| Тренировочные кабинки | 6 |

Практики проводятся на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, соответствующих основным видам деятельности.

3.2. Информационное обеспечение программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники (печатные издания):

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472681

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453822

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04342-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472683

- Миленина, С. А.  Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472057

3.2.2 Дополнительные источники

- Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. (1-е изд.) учебник М: Академия ,2014

- Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (10-е изд., стер.) учебник М: Академия,2014

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебник для учреждений СПО. М.: Академия. - 2014.

- Проектирование и расчет систем искусственного освещения : учебное пособие для СПО / составители В. В. Гоман, Ф. Е. Тарасов, под редакцией Ф. Н. Сарапулова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 74 c. — ISBN 978-5-4488-0422-9, 978-5-7996-2910-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87854

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)

Программные продукты:

1.NanoCAD Электро - программный продукт, предназначенный для автоматизированного выполнения проектов в частях силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электросистемы освещения (ЭО) промышленных и гражданских объектов строительства

2. AutoCAD Electrical   для проектирования электрических систем управления.

3.3 Организация образовательного процесса

Освоению профессионального модуля ПМ.02 предшествовало освоение профессионального модуля ПМ.01 «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно – коммунального хозяйства», дисциплин «Электротехника», «Материаловедение».

Профессиональный модуль ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых слаботочных систем зданий и сооружений, систем освещения и осветительных сетей объектов жилищно – коммунального хозяйства» относится к профессиональному учебному циклу. Модуль направлен на освоение профессиональных компетенций.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Оцениваемые знания и умения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | У 1 -проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; У 2 -визуально и инструментально определять исправность измерительных приборов и электромонтажных инструментов; У 3 -проверять функциональность инструмента; У 4 -подбирать материалы и электромонтажные инструменты в соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду; У 5 -визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; У 6 -безопасно пользоваться различными видами СИЗ, У 7-понимать сменное задание на осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; У 8 -читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; У 9 -выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; У 10-проводить плановый осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; У 11 -выявлять и оценивать неисправности в ходе обхода и осмотра силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; У 12 -выполнять технологические приемы технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок; У 13 -выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; У 14 -определять признаки и причины неисправности; У 15 -определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов; У 16 -визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной аппаратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов; У 17 -измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с применением средств измерения; У 18 -определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, автоматических выключателей, осветительных приборов; У 19 -вести учет выявленных неисправностей; У 20- выполнять технологические приемы технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок; | обучающийся -проверяет рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; -визуально и инструментально определяет исправность измерительных приборов и электромонтажных инструментов; проверять функциональность инструмента; -подбирает материалы и электромонтажные инструменты в соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду; -визуально определяет исправность средств индивидуальной защиты; -умеет безопасно пользоваться различными видами СИЗ; -понимает сменное задание на осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -читает чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; -выполняет чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; -проводит плановый осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -выявляет и оценивает неисправности в ходе обхода и осмотра силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -выполняет технологические приемы технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок; -выполняет профилактические работы, способствующие эффективной работе силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -определяет признаки и причины неисправности; -определяет внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов; -визуально оценивает состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной аппаратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов; -измеряет напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с применением средств измерения; -определяет оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, автоматических выключателей, осветительных приборов; -ведет учет выявленных неисправностей; - выполняет технологические приемы технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок; | Практические работы Квалификационный экзамен |
|  | Знания: З 1 -требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования при электромонтажных работах; З 2 -возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; З 3-виды, назначение, правила применения электромонтажного инструмента; З 4 -признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; З 5 -способы проверки функциональности инструмента; З 6 -требования к качеству материалов, используемых при электромонтажных работах; З 7 -назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; З 8 -правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; З 9 -форму, структуру технического задания; З 10 -технологию и технику обслуживания электрических сетей; З 11 -виды, назначение, устройство и принцип работы устройств силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей; З 12 -виды, назначены и правила применения электромонтажного инструмента; приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; З 13 -основы «бережливого производства», повышающие качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; З 14 -эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; правила рациональной эксплуатации силовых и слаботочных, системы освещения и осветительных сетей и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 15 -показатели технического уровня эксплуатации силовых и слаботочных, системы освещения и осветительных сетей и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 16 -основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению надежности слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; З 17-основные этапы профилактических работ; З 18-способов и средств выполнения профилактических работ | Обучающийся знает -требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования при электромонтажных работах; -возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; -виды, назначение, правила применения электромонтажного инструмента; -признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; -способы проверки функциональности инструмента; -требования к качеству материалов, используемых при электромонтажных работах; -назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; -правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; -форму, структуру технического задания; -технологию и технику обслуживания электрических сетей; -виды, назначение, устройство и принцип работы устройств силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей; -виды, назначены и правила применения электромонтажного инструмента; приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; -основы «бережливого производства», повышающие качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; -эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; правила рациональной эксплуатации силовых и слаботочных, системы освещения и осветительных сетей и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -показатели технического уровня эксплуатации силовых и слаботочных, системы освещения и осветительных сетей и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению надежности слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; -основные этапы профилактических работ; -способов и средств выполнения профилактических работ | Тестирование Собеседование Экзамен |
|  | ПО 1 -подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; ПО 2 -диагностики состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; ПО 3- поддержания рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет диагностику состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; поддерживает в рабочем состоянии силовые и слаботочные системы зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике |
| ПК 2.2 Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | У 1 -проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; У 2 -визуально и инструментально определять исправность измерительных приборов и электромонтажных инструментов; У 3 -проверять функциональность инструмента; У 4 -подбирать материалы и электромонтажные инструменты в соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду; У 5 -визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; У 6 -безопасно пользоваться различными видами СИЗ; У 7 -понимать сменное задание на осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; У 8 -читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; У 9 -выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; У 21 -оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок; У 22 -использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных и монтажных работ отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; У 23 -проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; | Обучающийся -проверяет рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; -визуально и инструментально определяет исправность измерительных приборов и электромонтажных инструментов; -проверяет функциональность инструмента; -подбирает материалы и электромонтажные инструменты в соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду; -визуально определяет исправность средств индивидуальной защиты; -безопасно пользуется различными видами СИЗ; -понимает сменное задание на осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -читает чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; -выполняет чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; -оценивает степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок; -использует необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных и монтажных работ отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -проводит ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; | Практические работы Квалификационный экзамен |
|  | З 1 -требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования при электромонтажных работах; З 2 -возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; З 3- виды, назначение, правила применения электромонтажного инструмента; З 4 -признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; З 5 -способы проверки функциональности инструмента; З 6 -требования к качеству материалов, используемых при электромонтажных работах; З 7 -назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; З 8 -правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; З 9 -форму, структуру технического задания; З 19 -видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); З 20 - нормативно-техническую документацию по ремонту и монтажу приборов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 21 -сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 22 -методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 23 -методы проведения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 24 -технические документы на испытание и готовность к работе силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 25 -методы и средства испытаний силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 26 -требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок | Обучающийся знает -требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования при электромонтажных работах; -возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; - виды, назначение, правила применения электромонтажного инструмента; -признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; -способы проверки функциональности инструмента; -требования к качеству материалов, используемых при электромонтажных работах; -назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; -правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; -форму, структуру технического задания; -виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); - нормативно-техническую документацию по ремонту и монтажу приборов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -методы проведения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -технические документы на испытание и готовность к работе силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -методы и средства испытаний силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок | Тестирование Собеседование Квалификационный экзамен |
|  | ПО 1 -подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; ПО 4 -выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет ремонт и монтаж отдельных узлов системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике |
| ПК 2.3 Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | У 1 -проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; У 2 -визуально и инструментально определять исправность измерительных приборов и электромонтажных инструментов; У 3 -проверять функциональность инструмента; У 4 -подбирать материалы и электромонтажные инструменты в соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду; У 5 -визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; У 6 -безопасно пользоваться различными видами СИЗ; У 7 -понимать сменное задание на осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; У 8 -читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; У 9 -выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; У 21 -оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок; У 22 -использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных и монтажных работ отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; У 23 -проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; У 24 -проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений; У 25 -пользоваться средствами связи | -проверяет рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; -визуально и инструментально определяет исправность измерительных приборов и электромонтажных инструментов; -проверяет функциональность инструмента; -подбирает материалы и электромонтажные инструменты в соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду; -визуально определяет исправность средств индивидуальной защиты; -безопасно пользуется различными видами СИЗ; -понимает сменное задание на осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -читает чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; -выполняет чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; -оценивает степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок; -испольует необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных и монтажных работ отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -проводит ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -проводит ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений; -пользуется средствами связи | Практические работы Квалификационный экзамен |
|  | З 1 -требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования при электромонтажных работах; З 2 -возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; З 3-виды, назначение, правила применения электромонтажного инструмента; З 4 -признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; З 5 -способы проверки функциональности инструмента; З 6 -требования к качеству материалов, используемых при электромонтажных работах; З 7 -назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; З 8 -правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; З 9 -форму, структуру технического задания; З 19 -видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); З 20 - нормативно-техническую документацию по ремонту и монтажу приборов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 21 -сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 22 -методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 23 -методы проведения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 24 -технические документы на испытание и готовность к работе силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 25 -методы и средства испытаний силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; З 26 -требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок | Обучающийся знает -требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования при электромонтажных работах; -возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; -виды, назначение, правила применения электромонтажного инструмента; -признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; -способы проверки функциональности инструмента; -требования к качеству материалов, используемых при электромонтажных работах; -назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; -правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; -форму, структуру технического задания; -видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); - нормативно-техническую документацию по ремонту и монтажу приборов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -методы проведения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -технические документы на испытание и готовность к работе силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -методы и средства испытаний силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок | Тестирование Собеседование Экзамен |
|  | ПО 1 -подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; ПО 5-выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Квалификационный экзамен |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации | Осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Экзамен |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования | Планирует и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Квалификационный экзамен |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | Работает в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Экзамен |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. | Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Экзамен |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей профессии Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии | Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Экзамен |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения | Содействует сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Экзамен |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии); средства профилактики перенапряжения | Использует средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Экзамен |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности | Использует информационные технологии в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Экзамен |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности | Пользуется профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Экзамен |
| ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности | Планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Экспертное наблюдение Практическая работа Виды работ на практике Экзамен |