ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

для подготовки специалистов среднего звена

по специальности

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Смоленск    ____ г

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии специальностей ______________________ Протокол № _________ от «___» ________ 20__г. Предс. цикловой комиссии ____________ _________________ Протокол № _________ от «___» ________ 20__г. Предс. цикловой комиссии 08.02.05, 08.02.08 ___________ ________________ Протокол № _________ от «___» ________ 20__г. Предс. цикловой комиссии 08.02.05, 08.02.08 ___________ ________________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _______ 20__г. Протокол № ____ от «___» _______ 20__г. Протокол № ____ от «___» _______ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________20__ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20__ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20__ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  с учётом требований рабочей программы воспитания по профессии/специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчики:

| Место работы | Занимаемая должность | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |
| ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» | Преподаватель дисциплин профессионального цикла первой квалификационной категории | В.Ф. Чукаров |
| ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» | Преподаватель дисциплин профессионального цикла | А.А. Коротких |

Эксперты:

| Место работы | Занимаемая должность | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр |
| --- | --- |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен освоить основной вид деятельности Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1 Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование компетенции | - Умения, знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке,проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты антикоррупционного поведения. |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности стандарты антикоррупционного поведения и ответственность за их нарушения. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компентенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.1. | Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.2. | Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.3. | Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления |

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будет приобретён практический опыт, освоены следующие умения и знания:

Спецификация ПК профессионального модуля

| Код и формулировка компетенции | Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств) |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления | Практический опыт: ПО1 чтении чертежей рабочих проектов; ПО2 составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления. |
|  | Умения: У1 вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; У2 строить продольные профили участков газопроводов; У3 вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; У4 моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; У5 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; У6 конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера. |
|  | Знания: З1 классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; З2 основные элементы систем газораспределения и газопотребления; З3 условные обозначения на чертежах; З4 устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; З5 автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; З6 состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 1.2 Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления | Практический опыт: ПО3 выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения. |
|  | Умения: У7 пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; У8 определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; У9 выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; У10 подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; У11 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров. |
|  | Знания: З7 алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования; З8 устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования газорегуляторных пунктов; З9 устройство и параметры газовых горелок; З10 устройство газонаполнительных станций; З11 требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок сжиженных углеводородных газов; З12 нормы проектирования установок сжиженного газа; З13 требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии. |
| ПК1.3Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления | Практический опыт: ПО4 составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления. |
|  | Умения: У12 заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. |
|  | Знания: З14 параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры. |

1.2.4 В результате освоения профессионального модуля у обучающихся формируются следующие личностные результаты:

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР 13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР 14 |
| Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | ЛР 15 |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | ЛР 16 |
| Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 17 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями |  |
| Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики | ЛР 18 |
| Осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость | ЛР 19 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса |  |
| Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости | ЛР 20 |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 868

Из них на освоение

МДК.01.01  Особенности проектирования систем газораспределния и газопотребления  – 354 часов

МДК.01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий  – 226 часа

на практики учебную 144 часов; производственную 144 часа

самостоятельная работа 30 часов

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования элементов профессионального модуля | Объем образова-тельной программы, час. | Объем образовательной программы, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | всего, часов | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  |  | учебная, часов | Производствен-ная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ПК 1.1-1.3 ОК 1-11 | МДК.01.01 Особенности проектирования систем газораспределния и газопотребления | 354 | 230 | 104 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| ПК 1.1-1.3 ОК 1-11 | МДК.01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий | 226 | 40 | 126 |  | 50 |  |  |  |  |  | 10 |
| ПК 1.1-1.4 ОК 1-11 | УП 01.01 Учебная практика (слесарные работы, трубозаготовительные работы) | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | УП.01.02 Учебная практика (полевая геодезическая) | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | ПП.01 Производственная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Всего: | 868 | 270 |  | 230 |  | 50 | 144 |  | 144 |  | 30 |

# 2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Уровень освоения | Объем часов | Коды компетенций, умений и знаний, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| МДК. 01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления |  |  |  | 312 |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о газоснабжении. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Структура и основные элементы газораспределительных систем. | 2 | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Классификация газопроводов. Проекты и схемы газоснабжения населенных пунктов | 2 | 2 |  |
|  | 3 | Горючие газы , используемые для газоснабжения | 2 | 2 |  |
|  | 4 | Основные свойства природного газа, | 2 | 2 |  |
|  | 5 | Основные сведения о сжиженных углеводородных газов | 2 | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие №1. Моделирование на генплане населенного пункта сетей газораспределения |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №2. Определение низшей и высшей теплоты сгорания газа |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Особенности СУГ |  |  | 1 |  |
|  | Итого по теме 1.1 |  |  | 15 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Трубы, арматура и оборудование газопроводов | 1 | Трубы и их соединения. Стальные и полиэтиленовые трубы для прокладки газопроводов. Сортамент и условное обозначение труб. Технические условия труб из полиэтилена. Сравнительные характеристики труб из стали и полиэтилена. Соединительные и фасонные части. Уплотнительные материалы и смазки | 2 | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Соединительные и фасонные части. Уплотнительные материалы и смазки | 2 | 2 |  |
|  | 3 | Арматура. Задвижки, краны, затворы, вентили. о методах прокладки газопроводов. | 2 | 2 |  |
|  | 4 | Подземные газопроводы. Общие сведения о методах прокладки газопроводов. Глубина заложения | 2 | 2 |  |
|  | 5 | Сооружения на газопроводах и их устройство | 2 | 2 |  |
|  | 6 | Требования к прокладке газораспределительных трубопроводов и систем. Устройства для предохранения отдельных частей газопроводов и арматуры от повреждений | 2,3 | 2 |  |
|  | 7 | Надземные газопроводы Высота прокладки. Крепление надземных газопроводов. Компенсация температурных деформаций. | 2,3 | 2 |  |
|  | 8 | Переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия | 2,3 | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 1. .Определение сортамента стальных труб. Изучение сортамента полиэтиленовых труб |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2. Изучение сортамента соединительных деталей и фасонных частей |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 3. Составление спецификации на газопроводы |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Устройство конденсатасборника для газопровода низкого давления низкого давления |  |  | 1 |  |
|  | Итого по теме 1.2. |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Расчет потребления газа | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Классификация потребителей газа. Определение годовых расходов теплоты | 2 | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Использование нормативно- справочной информации для расчета систем газораспределения и газопотребления. Нормы расхода газа на коммунально - бытовые нужды. Определение годовых расходов газа | 2 | 2 |  |
|  | 3 | Режим потребления газа. Неравномерность потребления газа. Сезонная, суточная, часовая неравномерность. Регулирование неравномерности потребления газа. | 2 | 2 |  |
|  | 4 | Методы компенсации неравномерности потребления газа. Хранение газа в последнем участке. магистрального газопровода. Хранение газа в газгольдерах, Хранение газа в подземных хранилищах | 2 | 2 |  |
|  | 5 | Определение часовых расходов газа. Коэффициент часового максимума. Коэффициент одновременности включения газовых приборов. | 2,3 | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 1. Определение годовых расходов газа населением и коммунально - бытовыми потребителями |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2. Определение часовых расходов газа Графики неравномерности потребления |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с нормативной литературой. Нормы потребления газа потребителями согласно СП и СНиП |  |  | 1 |  |
|  | Итого по теме 1.3 |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Геодезическое сопровождение проектирования систем газораспределения и газопотребления |  | Содержание учебного материала |  |  | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 1 | Инженерно – геодезические изыскания для строительства сооружений линейного типа | 2,3 | 2 |  |
|  | 2 | Содержание и технология полевых работ по трассированию газопровода |  | 2 |  |
|  | 3 | Содержание и технология полевых работ по трассированию газопровода (продолжение) |  | 2 |  |
|  | 4 | Виды нивелирных ходов |  | 2 |  |
|  | 5 | Геодезические работы по вертикальной планировке участка |  | 2 |  |
|  | 6 | Геодезические работы по вертикальной планировке участка (продолжение) |  | 2 |  |
|  | 7 | Рисовка горизонталей |  | 2 |  |
|  | 8 | Элементы геодезических работ |  | 2 |  |
|  | 9 | Разбивка круговой кривой |  | 2 |  |
|  | 10 | Нивелирование замкнутого хода |  | 2 |  |
|  | 11 | Сущность тахеометрической съемки |  | 2 |  |
|  | 12 | Тахеометрическая съемка |  | 2 |  |
|  | 13 | Тахеометрическая съемка (продолжение) |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 1 Обработка материалов полевого трассирования. Определение превышений |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 1 (продолжение) Обработка материалов полевого трассирования. Определение натурных отметок |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 1 (продолжение) Обработка материалов полевого трассирования. Построение таблицы для профиля |  | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 2. Построение продольного профиля. Построение профиля по натурным отметкам |  | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 2 (продолжение). Построение продольного профиля. Определение отметок: верха и низа трубы. глубины траншей |  | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 2 (продолжение) Построение продольного профиля. Построение профиля по отметкам: верха трубы, низа трубы, проектной линии |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Расчет основных элементов круговой кривой. Разбивка пикетажа и круговой кривой | 2,3 | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 3. Построение продольного профиля. Построение продольной оси газопровода |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 3 (продолжение). Построение продольного профиля. Трассирование по топографическому плану |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 4 Расчет основных элементов кривой и пикетное значение |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с нормативной литературой. Нормативы при проектировании линейных сооружений согласно СП и СНиП |  |  | 1 |  |
|  | Итого по теме 1.4 |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Гидравлический расчет систем газораспределения | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Гидравлический режим сети. Расчетная схема газопровода | 3 | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Предварительное распределение потоков. Использование нормативно- справочной информации для расчета систем газораспределения и газопотребления |  | 2 |  |
|  | 3 | Номограммы для определения диаметров газопроводов |  | 2 |  |
|  | 4 | Методика расчета тупиковых газопроводов низкого давления, распределительного газопровода |  | 2 |  |
|  | 5 | Методика расчета тупиковых газопроводов низкого давления, дворовой сети |  | 2 |  |
|  | 6 | Методика расчета тупиковых газопроводов низкого давления, ответвлений |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 1 Расчет тупикового газопровода низкого давления |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 1 (продолжение) Расчет тупикового газопровода низкого давления |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 1(продолжение) Расчет тупикового газопровода низкого давления |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Методика расчета кольцевых сетей низкого давления | 3 | 2 |  |
|  | 2 | Методика расчета тупиковых газопроводов среднего давления |  | 2 |  |
|  | 3 | Методика расчета тупиковых газопроводов среднего и высокого давлений Учет гидростатического давления |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 2 Расчет кольцевого газопровода низкого давления |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 3 Расчет тупикового газопровода высокого и среднего давлений |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение номограммы для газопроводов высокого давления |  |  | 1 |  |
|  | Итого по теме 1.5 |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Особенности проектирования газопроводов жилых зданий | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Требования к устройству вводных и внутренних газопроводов. Классификация видов трубопроводной арматуры, применяемых на внутренних газопроводах жилых зданий. Гибкие рукава. Бытовое газоиспользующее оборудование. Виды, устройство, назначение. Принцип действия. | 2,3 | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Газовые плиты. |  | 2 |  |
|  | 3 | Газовые проточные водонагреватели. |  | 2 |  |
|  | 4 | Газовые емкостные водонагреватели |  | 2 |  |
|  | 5 | Отопительное оборудование. |  | 2 |  |
|  | 6 | Стабилизация пламени. Установка газоиспользующего оборудования Устройство и параметры газовых горелок. |  | 2 |  |
|  | 7 | Дымоудаление. Отвод продуктов сгорания. Естественная и искусственная тяга. Конструкция дымоходов. Соединительные трубы (дымоотвод) Дымоудаление от оборудования с закрытой камерой сгорания. |  | 2 |  |
|  | 8 | Методика расчета внутренних газопроводов |  | 2 |  |
|  | 9 | Методика расчета внутренних газопроводов (продолжение) |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 1. Вычерчивание газового оборудования и газопроводов на планах чертежей |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2. Составление аксонометрической схемы газопровода. |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 2 (продолжение). Составление аксонометрической схемы газопровода. |  | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 2 (продолжение). Составление аксонометрической схемы газопровода. |  | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 3 Вычерчивание газового оборудования. и газопроводов на планах чертежей |  | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 3 (продолжение) Составление спецификации |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с нормативной литературой. Нормативы при проектировании внутреннего газопровода |  |  | 2 |  |
|  | Итого по теме 1.6 |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Особенности проектирования пунктов редуцирования газа (ПРГ) | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Газораспределительные станции. Назначение и классификация ГРС. Структурная схема. Назначение отдельных узлов. Принципиальная технологическая схема. | 2,3 | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Пункты редуцирования газа.(ПРГ). Устройство и типы ПРГ (ГРП, ГРПБ,ГРПШ,ГРУ) |  | 2 |  |
|  | 3 | Принципиальная технологическая схема ПРГ. Оборудование ПРГ. |  | 2 |  |
|  | 4 | Требования к пунктам редуцирования газа. Методика выбора Определение пропускной способности ПРГ. Подбор по справочной литературе. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 1. Определение пропускной способности ПРГ |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2. Подбор ПРГ по справочной литературе. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Технические характеристики ПРГ. | 2,3 | 2 |  |
|  | 2 | Схема пневматическая функциональная. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 3. Технические характеристики ПРГ. |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 4. Подбор газового фильтра |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 5. Подбор регулятора давления |  | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 6. Подбор ШРП |  | 2 |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 6. Подбор ШРП (продолжение) |  | 2 |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 7. Вычерчивание схемы ПРГ |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Вычерчивание схемы ПРГ | 2,3 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с нормативной литературой. Нормативы при проектировании ПРГ |  |  | 2 |  |
|  | Итого по теме 1.7 |  |  |  |  |
| Тема 1.8 Особенности газоснабжения с использованием сжиженных углеводородных газов (СУГ) | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Схема организации снабжения сжиженными газами. Транспортировка СУГ. Хранение СУГ. Классификация хранилищ СУГ. Схемы установки цилиндрических резервуаров. Отпуск СУГ потребителям. | 2,3 | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Требования к размещению газонаполнительных станции. Кустовые и газонаполнительные станции. Состав газонаполнительной станции .Размещение объектов на территории СУГ. |  | 2 |  |
|  | 3 | Индивидуальные баллонные установки. Групповые баллонные установки Требования к размещению и вместимости. |  | 2 |  |
|  | 4 | Резервуарные установки. Естественное и искусственное испарение сжиженного газа. Требования к размещению и максимальной вместимости. |  | 2 |  |
|  | 5 | Прокладка газопроводов сжиженного газа. Конструкции испарителей. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 1. Схема газоснабжения домов от групповой резервуарной установки |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с нормативной литературой. Нормативы при проектировании СУГ |  |  | 2 |  |
|  | Итого по теме 1.8 |  |  |  |  |
| Тема 1.9 Защита газопроводов от коррозии | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Причины коррозии и методы ее подавления. | 2,3 | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Пассивная защита |  | 2 |  |
|  | 3 | Активная защита. Катодная, протекторная электродренажная защита. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 1 Расчет станции катодной защиты |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с нормативной литературой. Нормативы при проектировании катодной защиты |  |  | 2 |  |
|  | Итого по теме 1.9 |  |  |  |  |
| Тема 1.10 Разработка проектов газооборудования промышленных и коммунально-бытовых зданий | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Поквартирное теплоснабжение многоквартирных домов. Достоинства и недостатки. Основные требования к помещениям теплогенераторных. | 2 | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Газовые приборы и аппаратура. Газовые проточные водонагреватели | 2 | 2 |  |
|  | 3 | Газовые приборы и аппаратура; системы автоматики. | 2 | 2 |  |
|  | 4 | Отопительные емкостные водонагреватели. | 2 | 2 |  |
|  | 5 | Отопительные емкостные водонагреватели: система автоматики | 2 | 2 |  |
|  | 6 | Принципиальная схема одноконтурного отопительного котла и основные элементы. Неисправности | 2,3 | 2 |  |
|  | 7 | Принципиальная схема двухконтурного отопительного котла и основные элементы | 2,3 | 2 |  |
|  | 8 | Основные неисправности газовых котлов двухконтурных и одноконтурных отопительных котлов | 2,3 | 2 |  |
|  | 9 | Оборудование систем газоснабжения промышленных предприятий Особенности использования газового топлива на промышленных предприятиях. Газопроводы промышленных предприятий | 2,3 | 2 |  |
|  | 10 | Состав проектной документации газового оборудования котельной. Способы прокладки труб внутри цехов и котельных. Установка отключающих устройств | 2,3 | 2 |  |
|  | 11 | Назначение и классификация котельных установок, основное и вспомогательное оборудование | 2 | 2 |  |
|  | 12 | Тепловые схемы паровых и водогрейных газовых котельных | 2 | 2 |  |
|  | 13 | Требования к зданиям и помещениям котельных Контроль параметров работы котельной и системы автоматики. | 2 | 2 |  |
|  | 14 | Классификация топок. Требования к ним предъявляемые. Условия устойчивой работы горелок. Проскок и отрыв пламени. Методы защиты газовых горелок от проскока отрыва пламени. | 2 | 2 |  |
|  | 15 | Автоматика безопасности и регулирование процесса горения | 2 | 2 |  |
|  | 16 | Основные условия работы котлов при переводе с твердого топлива на газ. Определение расхода газа с учетом отопления и вентиляции | 2 | 2 |  |
|  | 17 | Выбор котлов и газовых горелок. Составление схемы газопроводов котельных. Вспомогательное оборудование котлоагрегата Тягодутьевые устройства и питательные устройства. | 2 | 2 |  |
|  | 18 | Водный режим и продувка котла. Водогрейные и паровые котлы | 2 | 2 |  |
|  | 19 | Виды накипи. Пароводогрейные комбинированные котлы. Непрерывная продувка котла. | 2 | 2 |  |
|  | 20 | Особенности гидравлического расчета газопроводов коммунальных предприятий при работе их на низком или высоком давлении газа. Расчет взрывных клапанов для топок котлов. Расчет дымовой трубы для котельной с естественной тягой. Расчет дымовой трубы для котельной с принудительной тягой. Расчет приточно-вытяжной вентиляции котельной. Определение расхода газа на котельные установки | 2,3 | 2 |  |
|  | 21 | Определение расхода газа на котельную. Определение расхода газа на котельную с водогрейными и паровыми котлами, подбор газовых горелок котла. | 2,3 | 2 |  |
|  | 22 | Гидравлический расчет газопровода котельной. Определение диаметров труб и потерь давления газа во внутреннем газопроводе котельной. | 2,3 | 2 |  |
|  | 23 | Методика расчета расходов газа котельных, промышленных и коммунальных предприятий. Особенности гидравлического расчета газопроводов котельных, промышленных и коммунальных предприятий. Компоновка и выбор оборудования газорегуляторных установок. | 2,3 | 2 |  |
|  | 24 | Чтение рабочих чертежей котельных, промышленных и коммунальных предприятий | 2,3 | 2 |  |
|  | 25 | Построение схемы подводки газа к котлам. Построение схем подводки газа к котлам с помощью системы автоматизированного проектирования | 2,3 | 2 |  |
|  | 26 | Взрывные клапаны для топок котлов и боровов. Организация воздухообмена в котельной.. | 2,3 | 2 |  |
|  | 27 | Расчет расходов газа оборудования котельных, промышленных предприятий. Выполнение автоматизированного расчета расходов газа оборудования котельных, промышленных и предприятий с помощью электронных таблиц | 2,3 | 2 |  |
|  | 28 | Расчет расходов газа оборудования котельных, и коммунальных предприятий | 2,3 | 2 |  |
|  | 29 | Гидравлический расчет газопроводов котельных, промышленных предприятий. Выполнение автоматизированного расчета с помощью электронных таблиц | 2,3 | 2 |  |
|  | 30 | Гидравлический расчет газопроводов котельных, коммунальных предприятий | 2,3 | 2 |  |
|  | 31 | Гидравлический расчет газопроводов котельных, коммунальных и промышленных предприятий | 2,3 | 2 |  |
|  | 32 | Гидравлический расчет газопроводов котельных, коммунальных и промышленных предприятий. Выполнение автоматизированного расчета с помощью электронных таблиц | 2,3 | 2 |  |
|  | 33 | Подбор оборудования газорегуляторных установок. | 2,3 | 2 |  |
|  | 34 | Компоновка и выполнение чертежей на газорегуляторную установку котельной | 2,3 | 2 |  |
|  | 35 | Составление спецификации оборудования, изделий и материалов на системы газоснабжения котельных, промышленных и коммунальных предприятий | 2,3 | 2 |  |
|  | 36 | Транспортабельные котельные установки, назначение применение, технологическое оборудование. Преимущества транспортабельных котельных установок по сравнению с традиционными системами отопления | 2,3 | 2 |  |
|  | 37 | Крышные котельные. Назначение. область применил. Достоинства и недостатки. Каскадные котельные. Основное отличие от традиционных котельных | 2,3 | 2 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 1 Определение расхода газа котельной на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2 Подбор транспортабельной котельной установки. Технические характеристики ТКУ. Достоинства. |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие №3 Габаритные размеры транспортабельной котельной установки. |  | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие №4. Гидравлическая принципиальная схема ТКУ |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1. Выписать из СП и СНиП нормативы при проектировании котельных установок 2.Изучить самостоятельно функциональную схему водонагревателя Нева |  |  | 1 |  |
|  | Итого по теме 1.10 |  |  |  |  |
| Тема 1.11 Автоматика и телемеханика систем газоснабжения |  | Содержание учебного материала |  |  | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 1 | Основы метрологии. Средства и методы измерений. Основные понятия. КИП.. | 2 | 2 |  |
|  | 2 | Требования к установке при проектировании систем газораспределения и газопотребления. | 2 | 2 |  |
|  | 3 | Автоматика безопасности бытовых газовых приборов. | 2 | 2 |  |
|  | 4 | Газконтроь конфорок и духового шкафа | 2 | 2 |  |
|  | 5 | Автоматическое регулирование и регуляторы. Регуляторы давления прямого и непрямого действия. | 2,3 | 2 |  |
|  | 6 | .Регуляторы давления прямого и непрямого действия. | 2,3 | 2 |  |
|  | 7 | Исполнительные механизмы и регулирующие органы .. | 2,3 | 2 |  |
|  | 8 | Автоматика бытовых газовых установок. Правила выполнения функциональных схем автоматизации | 2,3 | 2 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 1 Выбор сигнализатора загазованности и места установки. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.11 1. Изучить самостоятельно электроподжиг газовой горелки |  |  | 1 |  |
| Тема 1.12 Конструирование элементов систем газоснабжения |  | Содержание учебного материала |  |  | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 1 | Общие указания по конструированию. Особенности оформления строительных чертежей. | 2,3 | 2 |  |
|  | 2 | Условные графические обозначения и изображения. |  | 2 |  |
|  | 3 | Сооружения на газопроводах, типовые пересечения с препятствиями и смежными коммуникациями. |  | 2 |  |
|  | 4 | Генплан, условные обозначения, нанесение инженерных сетей |  | 2 |  |
|  | 5 | Конструирование сети газораспределения и газопотребления. |  | 2 |  |
|  | 6 | Конструирование сети газораспределения и газопотребления. |  | 2 |  |
|  | 7 | Конструирование сети газораспределения и газопотребления. |  | 2 |  |
|  | 8 | Планы этажей. Разрезы .аксонометрическая схема |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 1 Генплан, условные обозначения, нанесение инженерных сетей |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2 Генплан, условные обозначения, нанесение инженерных сетей |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 3 Генплан, условные обозначения, нанесение инженерных сетей |  | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 4 Конструирование сети газораспределения и газопотребления. |  | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 4 (продолжение) Конструирование сети газораспределения и газопотребления. |  | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 4 (продолжение) Конструирование сети газораспределения и газопотребления. |  | 2 |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 5 Планы этажей. Разрезы, аксонометрическая схема |  | 2 |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 5 (продолжение) Планы этажей. Разрезы аксонометрическая схема |  | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.12 изучить понятия отметки точек, оформление работы |  | 3 |  |
|  |  | Итого |  | 354 |  |
| Раздел 2. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Общие требования к проектированию систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий | 1 | Нормативная документация при проектировании. ГОСТ, СНиП, СП, альбомы по проектированию. Состав проектной и рабочей документации систем газоснабжения и требования к ее содержанию. | 2 | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Рабочие чертежи наружных и внутренних газопроводов. Разделы «газоснабжение наружное» и «газоснабжение внутреннее». |  | 2 |  |
|  | 3 | Оформление графической части проектов. Общие требования к оформлению графической части проектов. Форматы основные надписи на чертежах |  | 2 |  |
|  | 4 | Требования к формированию схем. Требования к нанесению надписей к объектам сетей газораспределения |  | 2 |  |
|  | 5 | Общие сведения о строительных чертежах. Конструктивные элементы зданий. Условные изображения элементов зданий. Чертежи планов зданий. Разрезы и фасады зданий и сооружений. |  | 2 |  |
|  | 6 | Общие сведения. Вычерчивание плана. Последовательность вычерчивания плана здания. Разрез. Последовательность вычерчивания разреза. Графическое оформление разреза здания. Фасады зданий. |  | 2 |  |
|  | 7 | Изучение плана местности. Условные обозначения на плане местности. Обозначение на плане местности объектов (жилых домов, инженерных коммуникаций и др.). Трассировка газопровода на плане местности. Привязка характерных точек по трассе газопровода к пикетам |  | 2 |  |
|  | 8 | Требования к проектированию наружных газопроводов (подземные, надземные, пересечение газопроводами водных преград и оврагов). пересечение газопроводами железнодорожных и трамвайных путей и автомобильных дорог. Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах |  | 2 |  |
|  | 9 | Требования к размещению отключающих устройств на газопроводах. Требования к размещению сооружений на газопроводах (установка контрольных трубок, вытяжной свечи. прокладке газопровода в футляре), |  | 2 |  |
|  | 10 | Особенности проектирования наружных газопроводов из полиэтиленовых труб. Вводы полиэтиленовых газопроводов. Стальные вставки на полиэтиленовых газопроводах . |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 1. Вычерчивание генплана территории |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие 1 (продолжение). Вычерчивание генплана территории |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие 1 (продолжение). Вычерчивание генплана территории |  | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие 2. Определение отметок на генплане |  | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие 2 (продолжение). Определение отметок на генплане |  | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие 3. Трассировка наружного газопровода на плане местности. |  | 2 |  |
|  | 7 | Практическое занятие 4. Описание трассы газопровода. |  | 2 |  |
|  | 8 | Практическое занятие 5. Составление спецификации наружного газопровода |  | 2 |  |
|  | 9 | Практическое занятие 6. Построение генерального плана микрорайона, для одноэтажной застройки |  | 2 |  |
|  | 10 | Практическое занятие 6 (продолжение). Построение генерального плана микрорайона, для многоэтажной застройки |  | 2 |  |
|  | 11 | Практическое занятие6 (продолжение). Построение генерального плана микрорайона, жилой зоны и общественных зданий |  | 2 |  |
|  | 12 | Практическое занятие 7 Проектирование инженерных сетей для малоэтажного строительства |  | 2 |  |
|  | 13 | Практическое занятие 7 (продолжение) Проектирование инженерных сетей для многоэтажного строительства |  | 2 |  |
|  | 14 | Практическое занятие 8 Чертеж план здания. Нанесение размеров. Выполнение надписей на чертежах |  | 2 |  |
|  | 15 | Практическое занятие 8 (продолжение) Чертеж план здания. Нанесение размеров. Выполнение надписей на чертежах |  | 2 |  |
|  | 16 | Практическое занятие 9 Чертеж разреза здания. Нанесение размеров. Выполнение надписей на чертежах. |  | 2 |  |
|  | 17 | Практическое занятие 9 (продолжение) Чертеж разреза здания. Нанесение размеров. Выполнение надписей на чертежах |  | 2 |  |
|  | 18 | Практическое занятие 10 Чертеж фасада здания. Нанесение размеров. Выполнение надписей на чертежах. |  | 2 |  |
|  | 19 | Практическое занятие 10 (продолжение) Чертеж фасада здания. Нанесение размеров. Выполнение надписей на чертежах. |  | 2 |  |
|  | Итого по теме 2.1 |  |  | 58 |  |
| Тема2.2 Построение продольного профиля газопровода | Содержание учебного материала |  |  |  | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 1 | Продольный профиль. Построение в соответствии с НТД | 2 | 2 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 11 Построение продольного профиля газопровода. Построение и заполнение таблицы. Отметки проектные и фактические. |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие 11 (продолжение). Построение продольного профиля газопровода Расчёт глубины траншеи. Определение привязок к пикетам. |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие 11 (продолжение).. Построение продольного профиля газопровода Построение профиля по натурным отметкам. |  | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие 11 (продолжение).. Построение продольного профиля газопровода. Построение профиля верха и низа газопровода |  | 2 |  |
|  | Итого по теме 2.2 |  |  | 10 |  |
| Тема 2.3 Проектирование наружного газоснабжения | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Методика гидравлического расчета диаметра газопровода и допустимых потерь давления (для высокого, среднего и низкого давления). | 2 | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Методика гидравлического расчета тупикового газопровода среднего давления. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 12. Выбор и обоснование систем газоснабжения Конструктивные элементы газопроводов Арматура, детали газопроводов |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие 12 (продолжение). Выбор и обоснование систем газоснабжения Конструктивные элементы газопроводов Арматура, детали газопроводов |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие 13. Определение количества сетевых ГРП |  | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие 13 (продолжение). Определение количества сетевых ГРП |  | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие 14. Определение низшей теплоты сгорания газа и гидравлический расчет дворового газопровода |  | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие 15. Гидравлический расчет кольцевых сетей низкого давления. Гидравлический расчет дворового газопровода |  | 2 |  |
|  | 7 | Практическое занятие 15 (продолжение). Гидравлический расчет дворового газопровода |  | 2 |  |
|  | 8 | Практическое занятие 16 Гидравлический расчет тупиковой дворовой сети низкого давления |  | 2 |  |
|  | 9 | Практическое занятие 16 (продолжение) Гидравлический расчет тупиковой дворовой сети низкого давления |  | 2 |  |
|  | Итого по теме 2.3 |  |  | 22 |  |
| Самостоятельная работа Работа с проектной документацией по проектированию СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение, СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение, СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы, |  |  |  | 4 |  |
| Тема 2.4. Проектирование систем газоснабжения жилых домов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 14 | Нормативная база РФ по вопросам проектирования газоснабжения жилого дома. Требования к проектированию внутренних газопроводов. Размещение отключающих устройств. | 2 | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 15 | Проектирование газопровода на планах жилого дома. Требования ГОСТ 21.609-83 СПДС Газоснабжение. Внутренние устройства. Условные обозначения на планах жилого дома элементов системы газоснабжения: трассировка внутреннего газопровода; вычерчивание газопровода и оборудования; размещение запорной арматуры. |  | 2 |  |
|  | 16 | Устройство газопроводов внутри зданий. Ввод газопроводов в здание. Пересечение стен и перекрытий. Крепление газопроводов. Требования СниП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» к трубам, прокладываемым внутри здания. |  | 2 |  |
|  | 17 | Запорная арматура, места установки. Установка газовых приборов. Требования к помещениям кухонь. |  | 2 |  |
|  | 18 | Гидравлический расчет внутренних газопроводов. Особенности определения потерь давления от местных сопротивлений. |  | 2 |  |
|  | 19 | Бытовые газовые приборы. Газовые приборы и аппаратура. Основные характеристики. Тепловая нагрузка. Теплопроводность. Коэффициент полезного действия, расход газа, номинальные и предельные характеристики. Газовые плиты. Типы и устройство. Водонагреватели проточные газовые. Типы и устройство. |  | 2 |  |
|  | 20 | Устройство газопроводов. Методика составления спецификаций материалов и оборудования газоснабжения жилых и общественных зданий. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие 17 Проектирование газопровода жилого дома |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие 18 Подбор газового оборудования жилых домов, расстановка оборудования на планах этажей. |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие 19 Конструирование аксонометрической схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных, сельскохозяйственных объектов. Правила проектирования аксонометрической схемы внутреннего газопровода , расстановка оборудования на схеме, нанесение высотных отметок. |  | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие 19 (продолжение) Конструирование аксонометрической схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных, сельскохозяйственных объектов. Правила проектирования аксонометрической схемы внутреннего газопровода , расстановка оборудования на схеме, нанесение высотных отметок. |  | 2 |  |
|  | 5 | Практическое занятие 20 Определение расчетного расхода газа на жилой дом. Подбор трубопроводов по сортаменту. |  | 2 |  |
|  | 6 | Практическое занятие 21 Составление спецификаций материалов и оборудования на газоснабжение зданий в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями |  | 2 |  |
|  | 7 | Практическое занятие 22 Проектирование установки на стене здания ПРГШ производительностью до 25 м3/ч, с П-образным компенсатором на входе и цокольным вводом. |  | 2 |  |
|  | 8 | Практическое занятие 23. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Технические решения, принятые в типовых проектах газоснабжения. Основные показатели |  | 2 |  |
|  | 9 | Практическое занятие 23 (продолжение). Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Технические решения, принятые в типовых проектах газоснабжения. Основные показатели |  | 2 |  |
|  | 10 | Практическое занятие 24. Схема установки бытового газового счетчика. Схема установки газового сигнализатора. Оформление отчетов по практическим занятиям с помощью текстового редактора |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа. Работа с проектной документацией по проектированию. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб , СП 42-101-96 Проектирование и строительство из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм, |  |  |  | 2 |  |
|  | 11 | Практическое занятие 25 Подбор фильтра газового, регулятора давления и предохранительно-сбросного клапана с использованием прикладных программ |  | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 12 | Практическое занятие 26 Построение габаритного чертежа пункта редуцирования газа с использованием САПР |  | 2 |  |
|  | 13 | Практическое занятие 26 (продолжение) Построение габаритного чертежа пункта редуцирования газа с использованием САПР |  | 2 |  |
|  | 14 | Практическое занятие 27 Построение функциональной схемы пункта редуцирования газа с использованием САПР. |  | 2 |  |
|  | 15 | Практическое занятие 27 (продолжение) Построение функциональной схемы пункта редуцирования газа с использованием САПР. |  | 2 |  |
|  | 16 | Практическое занятие 28 Построение функциональной схемы пункта редуцирования газа с использованием САПР |  | 2 |  |
|  | 17 | Практическое занятие 28 (продолжение) Построение функциональной схемы пункта редуцирования газа с использованием САПР |  | 2 |  |
|  | 18 | Практическое занятие 29 Построение чертежей оборудования пунктов редуцирования газа с использованием САПР. |  | 2 |  |
|  | 19 | Практическое занятие 29 (продолжение) Построение чертежей оборудования пунктов редуцирования газа с использованием САПР. |  | 2 |  |
|  | 20 | Практическое занятие 30 Цокольный ввод газопровода, выполненный свободным изгибом полиэтиленовой трубы с П-образным компенсатором. |  | 2 |  |
|  | 21 | Практическое занятие 30 (продолжение) Цокольный ввод газопровода, выполненный свободным изгибом полиэтиленовой трубы с П-образным компенсатором |  | 2 |  |
|  | 22 | Практическое занятие 31 Построение кварталов района города |  | 2 |  |
|  | 23 | Практическое занятие 32 Оформление плана района города. Определение площадей кварталов. |  | 2 |  |
|  | 24 | Практическое занятие 32 (продолжение) Оформление плана района города. Определение площадей кварталов. |  | 2 |  |
|  | 25 | Практическое занятие 33 Определение газоемкости района города с использованием прикладных программ. |  | 2 |  |
|  | 26 | Практическое занятие 34 Расчет количества ПРГ с использованием прикладных программ. Определение границы раздела зон действия ПРГ. |  | 2 |  |
|  | 27 | Практическое занятие 35 Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем внутренних газопроводов котельных. |  | 2 |  |
|  | 28 | Практическое занятие 35 (продолжение) Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем внутренних газопроводов котельных |  | 2 |  |
|  | 29 | Практическое занятие 36 Способы прокладки труб внутри цехов и котельных. Установка отключающих устройств на внутренних газопроводах. |  | 2 |  |
|  | 30 | Практическое занятие 37 Схема врезки в действующий газопровод. Выходы газопроводов из земли |  | 2 |  |
|  | 31 | Практическое занятие 38 Вычерчивание схемы двухконтурного котла |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб СП 42-102-96 Свод правил по применению стальных труб для строительства систем газоснабжения , СП 42-103-2003 Проектирование и строительство из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов , СП 42-103-97 Восстановление стальных подземных газопроводов с использованием синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея , СП 42-104-97 Свод правил по применению запорной арматуры для строительства систем газоснабжения, СП 42-105-99 Контроль качества сварных соединений полиэтиленовых газопроводов. |  |  |  | 4 |  |
|  | Курсовой проект по МДК 01.02 |  |  |  |  |
|  | 1 | Выдача заданий. Методические указания. Определение конструктивной схемы здания |  | 2 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Определение конструктивной схемы. Выполнение схем расположения элементов. Разработка плана типового этажа |  | 2 |  |
|  | 3 | Разработка плана первого этажа |  | 2 |  |
|  | 4 | Разработка разреза здания |  | 2 |  |
|  | 5 | Разработка фасадов здания |  | 2 |  |
|  | 6 | Размещение газовых стояков и распределительного газопровода на плане этажа |  | 2 |  |
|  | 7 | Разработка аксонометрической схемы |  | 2 |  |
|  | 8 | Выполнение генплана участка с расположением газопровода и разработка продольного профиля |  | 2 |  |
|  | 9 | Разработка продольного профиля газопровода |  | 2 |  |
|  | 10 | Определение низшей теплоты сгорания газа и гидравлический расчет дворового газопровода |  | 2 |  |
|  | 11 | Гидравлический расчет внутреннего газопровода |  | 2 |  |
|  | 12 | Гидравлический расчет внутреннего газопровода (продолжение) |  | 2 |  |
|  | 13 | Составление спецификации подземного газопровода |  | 2 |  |
|  | 14 | Составление ведомости применяемых элементов |  | 2 |  |
|  | 15 | Составление спецификации внутридомового газопровода |  | 2 |  |
|  | 16 | Составление ведомости применяемых элементов |  | 2 |  |
|  | 17 | Составление ведомости элементов |  | 2 |  |
|  | 18 | Оформление пояснительной записки |  | 2 |  |
|  | 19 | Оформление пояснительной записки |  | 2 |  |
|  | 20 | Составление ведомости элементов |  | 2 |  |
|  | 21 | Разработка продольного профиля газопровода |  | 2 |  |
|  | 22 | Оформление пояснительной записки |  | 2 |  |
|  | 23 | Оформление пояснительной записки |  | 2 |  |
|  | 24 | Оформление пояснительной записки |  | 2 |  |
|  | 25 | Оформление пояснительной записки |  | 2 |  |
|  | Итого |  |  | 50 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 226 |  |

# 2.3 Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Уровень освоения | Объем часов | Коды компетенций, умений и знаний, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| УП.01.01 Учебная практика (слесарные работы, трубозаготовительные работы) |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Общие сведения о слесарных и трубозаготовительных работах | 1 | Ознакомление со слесарными и трубозаготовительными работами. Общие сведения, техника безопасности. Рабочее место слесаря, требования к инструменту и оборудованию, его размещение на рабочем месте. Правильное использование СИЗ. | 2 | 6 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
| Тема 2. Подготовка к выполнению слесарных и трубозаготовительных работ | 2 | Выполнение правки, разметки, подбора инструмента. Правка и разметка заготовок с подбором инструмента. Техника безопасности при производстве слесарных и трубозаготовительных работах. |  | 6 |  |
| Тема 3. Инструменты и оборудование для слесарных работ | 3 | Рубка, резание, опиливание металлических заготовок ручными инструментами. Ознакомление с инструментами и оборудованием для данного вида работ. Опиливание заготовок ручным инструментом, допуски, контроль качества с помощью контрольно-измерительного инструмента. |  | 6 |  |
| Тема 4. Подготовка заготовок | 4 | Подготовка кромок к соединению, сверление отверстий. Проверка размеров заготовок, согласно чертежу, гибка ручным инструментом. Подготовка кромок к соединению. Сверление отверстий |  | 6 |  |
| Тема 5. Виды резьбы и типы соединений | 5 | Выполнение резьбы и соединений на трубах. Виды резьбы и ее параметры, типы резьбовых и иных видов соединений. Разъемные и не разъемные соединения, инструмент и материал для их изготовления. |  | 6 |  |
| Тема 6. Виды сварочных работ | 6 | Выполнение сварки полиэтиленовых труб Классификация неразъемных соединений. Муфтовая сварка полиэтиленовых труб. Процесс стыковой сварки полиэтиленовых труб ПНД. |  | 6 |  |
| Тема 7. Виды сварочных соединений и швов. | 7 | Выполнение сварочных соединений и швов Классификация сварных соединений и швов. Основы сварочного производства. Оборудование для сварки полиэтиленовых труб ПНД. Особенности сварных соединений. ТБ при сварочных работах. Изображение и обозначение сварных швов на чертежах. |  | 6 |  |
| Тема 8. Заготовка труб | 8 | Замер, разметка и подбор труб требуемого диаметра Заготовка труб для газовых сетей внутри объекта строительства. Материал для заготовок. Техника безопасности. Практические упражнения по замерам и подбору труб требуемого диаметра. |  | 6 |  |
| Тема 9. Виды трубозаготовительных работ. | 9 | Резка и обработка торцов трубных заготовок. Состав трубозаготовительных работ, сущность процессов резки, гнутья и обработки кромок газовых труб. Практические упражнения по резке и обработке торцов трубных заготовок. |  | 6 |  |
| Тема 10. Разъемные соединение. | 10 | Нарезка резьбы и создание созданию разъемного соединения. Устройство разъемных соединений стальных труб, нарезание резьбы. Фитинги – назначение и классификация. Практические упражнения по нарезке резьбы и созданию разъемного соединения. |  | 6 |  |
| Тема 11. Машины и механизмы для трубозаготовительных работ | 11 | Выполнение соединений элементов газопровода. Способы гнутья трубных заготовок на заданный угол, машины и механизмы для трубозаготовительных работ. Практические упражнения по соединений элементов газопровода |  | 6 |  |
| Тема 12. Зачетная работа | 12 | Выполнение зачетной работы Индивидуальное задание по расчету и соединению элементов системы газоснабжения заданного объекта. |  | 6 |  |
|  |  | Итого |  | 72 |  |

# 2.4 Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Уровень освоения | Объем часов | Коды компетенций, умений и знаний, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| УП.01.02 Учебная практика (полевая геодезическая) |  |  |  |  |  |
| Тема 1 Полевые угловые измерения. | 1 | Рекогносцировка теодолитного хода из четырех углов, закрепление вершин углов колышками. Пробное измерение горизонтального угла и расстояний между точками теодолитного хода. Построение прямого угла рулеткой. | 3 | 6 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
|  | 2 | Поверки и юстировки теодолита, нивелира. |  | 6 |  |
|  | 3 | Разбивка полигона и измерение углов. Определение азимута прямой с помощью буссоли Разбивка сетки квадратов |  | 6 |  |
| Тема 2 Полевое геометрическое нивелирование | 4 | Нивелирование вершин теодолитного хода и вершин квадратов. Разбивка трассы и нивелирование точек |  | 6 |  |
| Тема 3 Комплекс геодезических работ | 5 | Обработка полевой схемы нивелирования |  | 6 |  |
|  | 6 | Комплекс геодезических работ Составление картограммы и вычисление объёмов работ |  | 6 |  |
| Тема 4 Полевые разбивочные работы | 7 | Оформление материалов по выносу в натуру проектных элементов. Вынос проектных элементов |  | 6 |  |
|  | 8 | Составление разбивочного чертежа и контроль установки конструкций |  | 6 |  |
| Тема 5 Оформление результатов полевых работ. | 9 | Построение координатной сетки нанесение точек теодолитного хода по координатам на план |  | 6 |  |
|  | 10 | Построение профиля по материалам полевого трассирования |  | 6 |  |
|  | 11 | Выполнение исполнительной схемы теодолитного хода |  | 6 |  |
| Тема 6 Итоговый контроль | 12 | Оформление отчета по нормам ЕСКД. Зачет по практике |  | 6 |  |
|  |  | Итого |  | 72 |  |

# 2.5 Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  | Уровень освоения | Объем часов | Коды компетенций, умений и знаний, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Тема 1. Оформление на работу, вводный инструктаж по технике безопасности |  | 1 | Ознакомление с местом практики: получение инструктажа по технике безопасности, изучение безопасных приемов и методов работ на рабочем месте | 3 | 3 | ПК1.1-ПК1.3 ОК1-О11 У1-У9 З1-14 ЛР4, ЛР10, ЛР13-ЛР20 |
| Тема 2 Структура предприятия газового хозяйства. |  | 2 | Функциональные отделы газового предприятия и их назначение, Ознакомление с системой организации управления, работой отделов и структурных подразделений предприятия |  | 3 |  |
| Тема 3. Чтение чертежей рабочих проектов |  | 3 | Чтение чертежей, конструирование и выполнение фрагментов чертежей систем газораспределения и газопотребления |  | 12 |  |
| Тема 4. Составление эскизов и проектирование систем газораспределений и газопотребления. |  | 4 | Вычерчивание на генплане населенного пункта сети газораспределения |  | 78 |  |
|  |  | 5 | Построение продольных профилей участков газопроводов |  |  |  |
|  |  | 6 | Определять расчетные расходы газа потребителей низкого, среднего и высокого давления |  |  |  |
|  |  | 7 | Выполнять гидравлический расчет систем газораспределения газопотребления. |  |  |  |
|  |  | 8 | Производить расчет и подбор оборудования для ГРП, ГРПБ и ГРУ |  |  |  |
| Тема 5. Выбор материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно- справочной литературы и технико- экономической целесообразности их применения |  | 9 | Использование источников нормативно-справочной информации для расчета систем газоснабжения. Участвовать в выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения. |  | 24 |  |
| Тема 6. Составление спецификации материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления |  | 10 | Составление схем оборудования и газопроводов на планах этажей Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем внутренних газопроводов для гражданских зданий с использованием нормативно-справочной литературы Составление спецификаций |  | 24 |  |
|  |  |  | Итого |  | 144 |  |

3. Условия реализации  профессионального модуля

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся;

- комплект справочной, нормативной, технической документации; комплект учебно-методической документации;

- макеты газового оборудования: комплект бланков технологической документации;

- наглядные пособия (плакаты и планшеты по проектированию и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления возможно в электронном варианте);

- техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, графическим редактором; проектор; экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций, видеофильмы о системах газораспределения и газопотребления, технических и технологических устройствах и оборудовании.

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

Актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием;

Музей ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1. Коршак А.А., Любин Е.А., Самигуллин Г.Х. Проектирование систем газораспределения: учеб. пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х. Самигулин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 391 с.

2. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб. пособие / В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с.

3. Колибаба О.Б., Никишов 0В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208

4. Тарасенко В.И. Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие – М.: Издательство АВС, 2012 –100 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 2006, 2018– 238 с.Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018)

2.Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с. Информационный порталЭлектронно-библиотечнаясистема Znanium.com(Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 17.11.2018)

3. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. – 288 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 17.11.2018)

4. Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин Информационный портал(Режим доступа): URL: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6(дата обращения 17.11.2018)

5. Информационный портал ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и Автоматике КИПиА инфо (Режим доступа): URL:http://www.kipia.info (дата обращения 17.11.2018)

3.2.3. Дополнительные источники

1. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 2006, 2018. – 238 с.

2. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с.

3. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. – 288 с.

3.3 Организация образовательного процесса

Изучению профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления предшествуют: общепрофессиональные дисциплины: инженерная графика; техническая механика; основы электротехники; основы геодезии; материалы и изделия; основы строительного производства; основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики; информационные технологии в профессиональной деятельности

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля МДК.01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий является освоение учебных практик УП.01.01 Учебная практика (слесарные работы, трубозаготовительные работы) и УП.01.02 Учебная практика (полевая геодезическая в рамках профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

Учебные занятия и консультационная помощь обучающимся проводятся в специальном помещении - учебном кабинете.

Учебные практики и производственная практика проводятся в специально оборудованных мастерских.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Оцениваемые знания и умения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления | Умения: У1 вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; У2 строить продольные профили участков газопроводов; У3 вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; У4 моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; У5 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; У6 конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера. | Читает чертежи рабочих проектов; составляет эскизы и проектирует элементы систем газораспределения и газопотребления; строит продольные профили участков газопроводов; вычерчивает оборудование и газопроводы на планах этажей; моделирует и вычерчивает аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; читает архитектурно-строительные и специальные чертежи; конструирует и выполняет фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера. | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики |
|  | Знания: З1 классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; З2 основные элементы систем газораспределения и газопотребления; З3 условные обозначения на чертежах; З4 устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; З5 автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; З6 состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и газопотребления. |  |  |
| ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления | Умения: У7 пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; У8 определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; У9 выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; У10 подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; У11 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров. | Выбирает материалы и оборудование в соответствии с требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения; пользуется нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; определяет расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; выполняет гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; подбирает оборудование газорегуляторных пунктов; выполняет расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров. | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики |
|  | Знания: З7 алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования; З8 устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования газорегуляторных пунктов; З9 устройство и параметры газовых горелок; З10 устройство газонаполнительных станций; З11 требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок сжиженных углеводородных газов; З12 нормы проектирования установок сжиженного газа; З13 требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии. |  |  |
| ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления | Умения: У12 заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. | Составляет спецификации материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления; заполняет формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики |
|  | Знания: З14 параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры. |  |  |

| - Код | - Наименование компетенции | - Умения, знания | - Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |  |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |  |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |  |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |  |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке,проявлять толерантность в рабочем коллективе |  |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |  |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты антикоррупционного поведения. |  |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности стандарты антикоррупционного поведения и ответственность за их нарушения. |  |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |  |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения |  |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |  |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |  |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |  |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |  |