Областное государственное бюджетное образовательное профессиональное учреждение

«Смоленский строительный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Природные и искусственные газы

для подготовки специалистов среднего звена

по специальности среднего профессионального образования:

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

г. Смоленск 2019

| Рассмотрена - на заседании цикловой комиссии Протокол № __________ от «____» ______ 20_____г. Предс. цикловой комиссии ____________/____________ Протокол № __________ от «____» ______ 20_____г. Предс. цикловой комиссии ____________/____________ Протокол № __________ от «____» ______ 20_____г. Предс. цикловой комиссии ____________/____________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины природные и искусственные газы разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (квалификация «техник») с учетом требований рабочей программы воспитания по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (квалификация «техник»)

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчики:

| Место работы | Занимаемая должность | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |
| ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» | преподаватель химии и биологии высшей квалификационной категории | Н. П. Марутенкова |

| №п/п | # СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4-6 |
| 3 | # условия реализации учебной дисциплины | 7-8 |
| 4 | # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 9 |

- паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16. Природные и искусственные газы

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08  «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в части освоения соответствующих профессиональных компетенций

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина ОП.13

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

У1 применять полученные научные знания в профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды

У2 применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;

У3 овладеть умениями развития интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации научной информации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

З1 об общей  характеристике  топлива;

З2 физических свойствах  газов; о топливных  свойствах газов;

З3 о природных горючих газах; искусственных нефтяных газах,

З4 о способах  переработки нефти;

З5 о сжиженных углеводородных газах;
З6 о газах термического разложения твердого топлива;

З7 о подготовке газа к транспортировке и использованию.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

ОК01 – ОК06, ОК09, ОК11

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействоватьс коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке,проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правилаоформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | описывать значимость своей специальности;применять стандарты антикоррупционного поведения | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности стандарты антикоррупционного поведения и ответственность за их нарушения |
| ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности стандарты антикоррупционного поведения и ответственность за их нарушения |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются следующие  личностные результаты:

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и  проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой

ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии

ЛР17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как резкльтативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР18

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики

ЛР19 осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Объём образовательной программы | 42 |
| Объём работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем | 40 |
| В том числе: |  |
| Теоретическое обучение | 28 |
| Практические занятия (если предусмотрены) | 12 |
| Курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | - |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, умений и знаний, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала Общая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Главные месторождения природных газов в России. Происхождение ископаемого топлива. Краткая характеристика способов разработки, добычи газа и технологических схем по его переработке. Основные направления повышения эффективного использования газового топлива. Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу при добыче газа. | 2 | З1, ОК 01-03 ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР9, ЛР10, ЛР13, ЛР 15,17,18,19 |
| Тема1.Общая характеристика топлива. | Содержание учебного материала 1.Общее понятие о топливе. Требования ,предъявляемые к топливу. Роль химических элементов,входящих в состав топлива. Понятия о внешнем и внутреннем балласте. Условное топлива и топливный эквивалент. Краткая характеристика твердого ,жидкого и газообразного топлива по составу и свойствам. Происхождение ископаемого топлива и его основные месторождения | 2 | З1 ОК 01-03 ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР9, ЛР10, ЛР13 |
| Тема 2. Физико-химические свойства газов | Содержание учебного материала 1.Основные параметры газов. Кинетическая теория газов. Основные законы газового состояния. Уравнения состояния идеального газа. Универсальная газовая постоянная Закон Авогадро. Закон Рауля. Закон Генри. Нормальные и стандартные условия. Критические и приведенные параметры газов. Отличие законов для реальных газов от идеальных газов. | 2 | З2 ОК 01-03 ЛР13,14 |
|  | Содержание учебного материала 2.Физические свойства газов: плотность, вязкость, влажность, точка росы. Кристаллогидраты углеводородных газов условия образования и пути их устранения. Тепловые свойства газов: теплоёмкость, теплопроводность, теплота сгорания. | 2 | З2 ОК01-03 ЛР10 |
|  | Содержание учебного материала 3. Реакции горения. Расчёт продуктов горения. Температура и границы воспламенения. Скорость распространения пламени, температура горения топлива. Классификация горючих газов по жаропроизводительности. Влияние коэффициентов избытка воздуха и подогрева воздуха на температуру горения газа. | 2 | З2 ОК01-01 ЛР10, |
|  | 4.Практическое занятие №1 Расчёт параметров газового топлива. Определение плотности, теплоты сгорания газовой смеси; жаропроизводительности топливных газов и пределов взрываемости; объёма кислорода и воздуха, необходимо для горения; объёма продуктов горения | 2 | ОК 01-05,09, 11, У1-3, З2 ЛР1, ЛР5,ЛР7,ЛР9, ЛР10, ЛР13, ЛР15 |
| Тема 3. Природные горючие газы | Содержание учебного материала 1.Классификация природных газов. Физико-химические свойства горючих газов. Добыча природного газа | 2 | ОК06, З—3, ЛР10 |
| Самостоятельная работа. Методы определения газовых залежей и определения запаса газа. |  | 2 | ОК09,ЛР10 |
|  | Содержание учебного материала 2.Эксплуатация газовых скважин. Добыча и использование попутных нефтяных газов. Сравнительная характеристика состава и свойств природных попутных газов. | 2 | ОК06,09 ЛР1, ЛР5, ЛР7. ЛР10, ЛР13, ЛР14, 15, 17,18 |
| Тема 4. Искусственные горючие газы | Содержание учебного материала 1.Состав, свойства и добыча нефти. Подготовка нефти к переработке. основные способы переработки нефти и получаемые при этом газы. Перегонка нефти, состав и свойства газов при прямой перегонки нефти. Сущность термического и каталитического крекингов. Состав и свойства газов крекинга. Коксование и пиролиз нефтепродуктов. Охрана труда и техники безопасности при переработки нефти. | 2 | ОК 01-03 З3,4 ЛР3, ЛР10, 13, 14,15 |
| Тема 5. Сжиженные углеводородные газы | Содержание учебного материала 1.Источники получения сжиженных углеводородных газов. Компонентный состав сжиженных газов. Физические и тепловые свойства сжиженных газов. | 4 | ОК 01-03 З5 ЛР3, ЛР10, ЛР13, ЛР15 |
|  | Содержание учебного материала 2.Получение сжиженных углеводородных газов методом компрессии, абсорбции, адсорбции. Газофракционирование. Условия хранения и использования сжиженных углеводородных газов. Требования, предъявляемые к сжиженным углеводородным газам. |  | ОК 01-03 З5 ЛР3, ЛР10, ЛР13, ЛР15 |
|  | Практическое занятие №2 Определение параметров газа Определение объёмов газа, получаемого при испарении сжиженных углеводородов, и определение упругости паров жидких углеводородных смесей. | 2 | ОК 01-05 З5У1-3 ЛР3, ЛР10, ЛР13, ЛР15 |
| Тема 6. Газы термического разложения твёрдого топлива | Содержание учебного материала 1.Подготовка твёрдого топлива к переработке. Переработка , сущность разложения топлива и получаемые при этом продукты. Технологические схемы низкотемпературного и высокотемпературного разложения топлива. Газы безостаточной газификации твёрдого топлива и условия их получения. КПД газификации, состав и свойства генераторных газов. | 2 | ОК 01-03 З6, ЛР1, ЛР3, ЛР10, ЛР13, ЛР15 |
| Тема 7. Анализ горючих газов | Содержание учебного материала 1.Задачи анализа горючих газов. Отбор и хранение газов для анализа. Приборы для отбора проб газа и его анализа. Методы определения компонентного состава газа. Определение плотности и теплоты сгорания газа, его влажности. Новые приборы и методы анализа газа. Правила техники безопасности при выполнении анализа горючих газов. | 2 | ОК 01-03 ЛР1, ЛР3,ЛР5, ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР14, 15, 17,18,19 |
|  | Лабораторное занятие №1. Определение плотности газа. Определение плотности газа методами взвешивания и истечения | 2 | ОК 01-05,09, 11,З7,У1-3, ЛР3,ЛР7,ЛР10,ЛР14,17,18,19 |
|  | Лабораторное занятие №2. Определение теплоты сгорание газа. Определение теплоты сгорание газа в калориметре Юнкерса. | 2 | ОК 01-05,09, 11 З7,У1-3, ЛР3,ЛР7,ЛР10,ЛР14,17,18,19 |
|  | Лабораторное занятие №3. Определение компонентного состава газа.Определение компонентного состава газа при помощи газоанализатора. | 2 | ОК 01-05,09, 11 З7,У1-3, ЛР3,ЛР7,ЛР10,ЛР14,17,18,19 |
| Тема 8. Подготовка газа к транспортированию и использованию | Очистка горючих газов от пыли, сероводорода, углекислого газа, осушка газа, одоризация газов. Оборудование очистительных и одоризационных установок, размещение их с учётом соблюдения требований по предотвращению загрязнения атмосферы. . | 2 | ОК 01-05,09, 11 З7,У1-3 ЛР3,ЛР7,ЛР10,ЛР14,17,18,19 |
|  | Лабораторное занятие №4. Изучение методов очистки газа. Изучение методов осушки, очистки и одоризации газов | 2 | ОК 01-05,09, 11 З7,У1-3 ЛР3,ЛР7,ЛР10,ЛР14,17,18,19 |
|  | Обобщение материала по изученному курсу. Дифференцированный зачет | 2 | ОК 01-05,09, 11 З7,У1-3 ЛР3,ЛР7,ЛР10,ЛР14,17,18,19 |
| Итого |  | 42 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

-посадочные места:30

- рабочее место преподавателя;

- учебная доска;

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, тесты);

-наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);

- комплект инструментов и приспособлений

техническими средствами обучения:

- персонвльный компьютер с доступом к сети Интернет;

- мультимедийный проектор

- экран

1. Библиотека

2. Актовый зал

3. Музей ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Основные источники (печатные издания)

О.Н Брюханов., В.А. Жила «Природные и искусственные газы». учебник. Издательство: ИЦ Академия, 2004г., Серия: Среднее профессиональное образование

- В.А. Жила, М.А. Ушаков, О.Н. Брюханов «Газовые сети и установки», 2016г., Academia

- В.А. Жила «Автоматика и телемеханика систем газоснабжения», 2015г. Инфра-М

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

- www.gazprom-schweiz.ch/

- dolgikh.com

- www.gazzi.ru,

- allforchildren.ru

3.2.3. Дополнительные источники

# ГОСТ 20448-90. газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления

- ГОСТ 27578-87 стандарт распространяется на углеводородные сжиженные газы, предназначенные в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта.

- СНиП 34-02-99 ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ГАЗА, НЕФТИ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные, для промышленного и коммунально-бытового назначения, Технические условия.

- ГОСТ 21.404-85; СПДС автоматизация технологических процессов. Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах.

- ГОСТ	8.383-80 ГCИ. Государственные испытания средств измерений.

- РД-12341-00. Инструкция по контролю за содержанием СО в помещениях котельных.

3.3 Организация образовательного процесса

Учебные занятия и консультационная помощь обучающимся проводятся в специальном помещении - учебном кабинете.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров: Реализация программы учебной дисциплины должна обеспечиваться педагогическими работниками образовательной организации, имеющими соответствующее высшее или среднее профессиональное образование.

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: З1 об общей характеристике топлива; З2 физических свойствах газов; о топливных свойствах газов; З3 о природных горючих газах; искусственных нефтяных газах, З4 о способах переработки нефти; З5 о сжиженных углеводородных газах; З6 о газах термического разложения твердого топлива; З7 о подготовке газа к транспортировке и использованию | В рамках текущего контроля: полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения профессиональной терминологии. | Текущий контроль при проведении: - устных опросов, - тестирования, - актуализации опорных знаний перед выполнением практических работ Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачёта |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: У1 применять полученные научные знания в профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды У2 применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; У3 овладеть умениями развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации научной информации | В рамках текущего контроля: правильность, полнота выполнения заданий, соответствие требованиям, адекватность результатов поставленным целям, оптимальность выбора способов действий, методов, техник, последовательности действий. | Текущий контроль при проверке выполнения лабораторных и практических работ, самостоятельной работы студентов. Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачёта |