ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Смоленск 2021 г.

| Рассмотрена на заседании цикловой комиссии специальностей 08.02.07, 08.02.11, 43.02.10, 43.02.14 и ППКРС Протокол № 1 от 27.08.2021 г. Пред. цикловой комиссии ___________А. В. Домнина Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ Протокол № _____________ г. Пред. цикловой комиссии ___________ | рекомендована к утверждению Педагогическим советом Протокол № 1 от «___» _________ 2021 г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. Протокол № ____ от «___» _________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________А.В. Зенкина «___»___________2021 г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. ___________А.В. Зенкина «___»___________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электртехники разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования: 15.01.05. Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

.

с учётом требований рабочей программы воспитания по профессии

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Разработчик:

| Место работы | Занимаемая должность | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |
| ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» | преподаватель общепрофессиональных дисциплин | Гареев Д. А. |

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 10 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ.

1.1. Область применения рабочей программы

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с общеобразовательной дисциплиной «Физика», профессиональным модулем ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Общепрофессиональные  дисциплины ОП.

1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний и профессиональных навыков в области современных технических измерений, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов.

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1.-1.9 ОК 01-06 | У1 - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; У2 - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей; У3 - использовать в работе электроизмерительные приборы. | З1 -единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; З2 - методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; З3 - свойства постоянного и переменного электрического тока; З4 - принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; З5 - электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; З6 - свойства магнитного поля; З7 - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; З8 - аппаратуру защиты электродвигателей; З9 - методы защиты от короткого замыкания; З10 - заземление, зануление. |

Общие компетенции

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

Профессиональные компетенции

| ПК 1.1. | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. |
| --- | --- |
| ПК 1.2. | Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. |
| ПК 1.3. | Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. |
| ПК 1.4. | Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. |
| ПК 1.5. | Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. |
| ПК 1.6. | Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. |
| ПК 1.7. | Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла |
| ПК 1.8. | Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки |
| ПК 1.9. | Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются следующие личностные результаты:

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»;

ЛР 14. Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий;

ЛР 16. Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Объём образовательной программы | 42 |
| Объём работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем | 28 |
| В том числе: |  |
| Теоретическое обучение | 16 |
| Практические (лабораторные) занятия (если предусмотрены) | 12 |
| Курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |
| Контрольная работа (если предусмотрена) |  |
| Самостоятельная работа - систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; - подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчётов и подготовка к их защите; - подготовка и защита рефератов по данным темам. | 14 |
| Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА |  |

- 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Коды компетенций, умений и знаний, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. «Электрические цепи» |  |  | 16 |  |
| Тема 1.1. «Электрические цепи постоянного тока». | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 | ПК 1.1-ПК1.9 ОК 1 – ОК 6 У1, З1, З3, З4 ЛР 4, 14, 16 |
|  | 1. Электрические цепи постоянного тока | 2 |  |  |
|  | Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы электротехники». Значение и место дисциплины в подготовке по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» Свойства постоянного электрического тока. Элементы электрической цепи, принципы последовательного и параллельного соединения и источника электрической энергии. Закон Ома. Закон Кирхгофа |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Расчет смешанного соединения сопротивлений». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. 2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка рефератов по темам: «Единицы и способы измерения силы тока, напряжения мощности электрического тока и сопротивления проводников», «Структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы». |  | 2 |  |
| Тема 1.2. «Электрические цепи переменного тока». | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 10 | ПК 1.1-ПК1.9 ОК 1 – ОК 6 У1 З1, З3, З6 ЛР 4, 14, 16 |
|  | 2. Электрические цепи переменного тока | 3 |  |  |
|  | Свойства переменного электрического тока. Определение амплитуды, периода, частоты, фазы переменного (синусоидального) тока. |  | 2 |  |
|  | Электрические цепи с активным сопротивлением, емкостью и катушкой индуктивности. Свойства магнитного поля. Трехфазные цепи. Понятие электронных цепей. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Расчет неразветвленных цепей переменного ток». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. 2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите |  | 4 |  |
| Раздел 2 «Электрические измерения». |  |  | 6 |  |
| Тема 2.1. «Определение параметров электрических цепей с помощью электроизмерительных приборов». | Содержание учебного материала. | Уровень освоения | 6 | ПК 1.1-ПК1.9 ОК 1 – ОК 6 У2, У3, З2, З5 ЛР 4, 14, 16 |
|  | 1. Определение параметров электрический цепей с помощью электроизмерительных приборов | 2 |  |  |
|  | Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь. Электроизмерительные приборы (омметр, ваттметр, счетчик электрической энергии), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь. Методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов. Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, вольтметра, ваттметра и простейшей электротехнической аппаратурой». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. 2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка рефератов по темам: «Понятие погрешностей измерений и методы их определения» |  | 2 |  |
| Раздел 3. «Электробезопасность в сварочном производстве» |  |  | 8 |  |
| Тема 3.1. «Электротравматизм и его предотвращение». | Содержание учебного материала. | Уровень освоения | 8 | ПК 1.1-ПК1.9 ОК 1 – ОК 6 З9, З10 ЛР 4, 14, 16 |
|  | 1. Электротравматизм и его предотвращение | 2 |  |  |
|  | Классификация защитных мер от электротравматизма при производстве сварочных работ. Средства личной защиты сварщиков, соответствующие правилам по электробезопасности и охране труда. |  | 2 |  |
|  | Защитное заземление. Защитное зануление |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Правила пользования защитными средствами. Первая помощь пострадавшему при поражении электрическим током». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. 2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка рефератов по темам: «Аппаратура защиты электродвигателей, методы защиты от короткого замыкания». |  | 2 |  |
| Раздел 4. «Электрические двигатели» |  |  | 12 |  |
| Тема 4.1. «Двигатели постоянного тока. Аппаратура защиты электродвигателей» | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 | ПК 1.1-ПК1.9 ОК 1 – ОК 6 З7, З8 ЛР 4, 14, 16 |
|  | 1. Двигатели постоянного тока. Аппаратура защиты электродвигателей | 2 |  |  |
|  | Двигатели постоянного тока. Пуск и регулирование частоты |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. 2. Подготовка рефератов по темам: «Правило пуска, остановки электродвигателей установленных на эксплуатированном оборудовании». |  | 2 |  |
| Тема 4.2. «Двигатели переменного тока Аппаратура защиты электродвигателей» | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 8 | ПК 1.1-ПК1.9 ОК 1 – ОК 6 З7, З8 ЛР 4, 14, 16 |
|  | 2. Двигатели переменного тока. Аппаратура защиты электродвигателей | 2 |  |  |
|  | Трехфазный синхронный двигатель. Аппаратура защиты электродвигателей. Однофазные двигатели |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Трехфазный синхронный двигатель». |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Однофазные двигатели». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. 2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка рефератов по темам: «Применение трехфазного двигателя». |  | 2 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 42 |  |

- 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие лаборатории «Электротехники и сварочного оборудования»

Оборудование лаборатории:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации по электротехнике и электронике;

- комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные презентации, демонстрационные таблицы).

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- экран.

Комплект лабораторных стендов, включающих:

- основы электротехники и электроники;

- электронная лаборатория;

- исследование асинхронных машин;

- исследование машин постоянного тока;

- однофазные трехфазные трансформаторы;

- измерение электрических величин.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для СПО / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08114-5.

- Миленина, С. А. Электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06085-0.

- Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05077-6.

- Прошин В. М. Электротехника для неэлектротехнических профессий. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.

- Ярочкина Г. В. Электротехника. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.

Дополнительные источники:

- Бутырин П. А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под. Ред. П.А. Бутырина. - 6-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016-272 с.

- Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник Е. А. Лоторейчук  М: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -320 с.

- Немцов Б.И.Электротехника: учебное пособие -14-е изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. -407 с.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учебное пособие, 2015 -192 с.

- Прошин В.М. Электротехника: учебник. - М.: Академия,2013. -288с.

- Славинский А.К. Электротехника с основами электротехники: учебное пособие А.К.Славинский, И. С. Туревский М: ИД ФОРУМ:НИЦ ИНФРА-М, 2013. -448 с.

- Чернышов Г. Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учебник для нач. проф. образования / Г. Г. Чернышов. – 4 – изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. -496 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. http://window.edu.ru/

3.3 Организация образовательного процесса

Учебная дисциплина «Основы электротехники» относится к общепрофессиональным дисциплинам. Дисциплина направлена на освоение общих компетенций.

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических работников наличие среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена или высшего образования - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

При отсутствии педагогического образования допускается дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения.

Педагогические работники (включая преподавателя) обязаны проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

Требования к опыту практической работы. Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При этом объем (длительность) данного опыта не устанавливается.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные занятия) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| -читать структурные, монтажные и простые принципиальные схемы. | Правильное чтение структурных, монтажных и принципиальных электрических схем. |
| -рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей. | Владение теоретическими основами расчета и измерения основных параметров простых электрических магнитных и электрических цепей. |
| -использовать в работе электроизмерительные приборы. | Измерение параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей электроизмерительными приборами. |
| Знания : |  |
| -единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; | Определять единицы измерения силы тока, напряжения мощности и сопротивления проводников. |
| -методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Применять методы расчета и измерения основных простых электрических, магнитных и электронных цепей. |
| -свойства постоянного и переменного электрического тока; | Различать свойства постоянного и переменного электрического тока. |
| -принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | Осуществлять последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока. |
| -электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; | Определять устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра). |
| -свойства магнитного поля; | Излагать свойства магнитного поля. |
| -двигатели постоянного и переменного тока, устройство и принцип действия; | Индентифицировать устройство и принцип действия, область применения двигателей постоянного и переменного тока, их. |
| -правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; | Соблюдать правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании. |
| -аппаратуру защиты электродвигателей; | Применять основную (наиболее используемую) аппаратуру защиты электродвигателей. |
| -методы защиты от короткого замыкания; | Применять основные методы защиты сварочного оборудования от короткого замыкания. |
| Заземление, зануление. | Соблюдать требования к устройству защитного заземления и зануления. |